# Чем опасна система «теплый пол»

Накануне ранним утром жители коттеджного поселка Часовенское под Архангельском обратили внимание на дым, идущий из окон соседнего дома.

Прибывшие пожарные из Архангельска и пос. Катунино успели спасти двухэтажную новостройку от уничтожения. Тем не менее, внутренняя отделка серьезно повреждена: одна комната выгорела, остальные помещения закопчены. Хозяев в это время дома не было.

Место происшествия исследовали дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предполагается, что причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, а именно – системы «теплый пол». 
Загорелся кабель, который шел от пола через стену к общедомовому электрощитку.

«На электрощиток было запитано несколько электроприборов – подогрев пола, конвекторное отопление, водонагреватель и др. Скорее всего, алюминиевый провод имел неподходящее сечение и сопротивление для такой нагрузки. Кроме того, в случае самостоятельного проектирования проводки в доме или квартире лучше выбирать медные, а не алюминиевые провода. При меньшем сечении они выдерживают большие токи и более стойки к частым сгибаниям». – пояснил дознаватель Приморского отдела надзорной деятельности Денис Звездин.

Следует отметить, что система «Тёплый пол» в последнее время становится всё более популярной. Однако при её проектировании нужно строго соблюдать правило: место, где прокладываются тепловые элементы, должно быть всё время эксплуатации свободно от мебели, иначе неминуем перегрев.

«Я проложил в детской систему «Тёплый пол, - рассказывает Архангелогородец Дмитрий П., - причём работы проводил квалифицированный электрик. – Каково же было моё удивление, когда из детской потянуло дымом. Оказалось, что дети скинули на пол ворох одежды, что и стало причиной перегрева участка пола – в том месте линолеум почернел и был готов воспламениться. Только наше присутствие дома спасло нас от пожара».

«Какие-то выводы по опасности или безопасности той или иной системы могут быть сделаны только на основе большого количества исследованных пожаров. - уверена заместитель начальника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Архангельской области» МЧС России Ольга Андреева. – В настоящее время эта практика еще только нарабатывается в Архангельской области, и однозначно судить сложно. Но в любом случае, устанавливая современные системы отопления, нужно соблюдать все требования производителя».