АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 28 » декабря 2022 г. №  26-па

(с изменениями от: 28 апреля 2023 г. № 296-па; 5 июля 2023 г. № 471-па; 27июля 2023 г. № 527-па; 21 декабря 2023 г. № 936-па; 1 апреля 2024 г. № 163-па)

г. Шенкурск

Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком  разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

Шенкурского муниципального округа,

временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от « 28 » декабря 2022 г. №  26– па

Муниципальная программа

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

## Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | – | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ «Ровдинская СШ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | нет |
| Цели муниципальной программы | – | снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | – | задача № 1 – развитие пропаганды энерго– и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов; Задача № 2 – проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; задача № 3 – создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета; задача № 4 – реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; задача № 5 – реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления, используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2023–2027 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 37 040 166,70 рублей: в том числе: средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 25 824 435,91 рублей; средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 10 476 907,47 рублей; средства бюджета округа – 738 823,32 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей |

## Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

## Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу.

| Стратегическая цель государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности: Рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в: – энергосбережении; – повышении собственной энергетической эффективности; – инвестировании в эту сферу. | Энергетическая стратегия: Задачи по реализации энергосбережения Сферы и объекты Доля в общем объёме энергосбережения, % Жилые здания 18–19 Электроэнергетика 13–15 Промышленность 13–15 Транспорт 13–15 Теплоснабжение 9–10 Оказание услуг 9–10 Строительство 9–10 Производство топлива 5–6 Сжигание попутного газа 5–6 Энергоснабжение госучреждений 5–6 Сельское хозяйство 3–4 |
| --- | --- |

В соответствии с энергетической стратегией России намечается существенное снижение энергоемкости экономики страны. Это выразится в сокращении к 2030 г. удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза.

Целью принятия закона № 261‐ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется путем установления:

–	требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает использование энергетических ресурсов;

–	запретов или ограничений производства и оборота товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность;

–	обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;

–	требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

–	обязанности проведения обязательного энергетического обследования.

## Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

## описание основных проблем

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области (далее – округ) расположен на юге Архангельской области. Административным центром округа является город Шенкурск. В состав  округа входит 253 населенных  пункта. Округ занимает территорию 11,3 тыс.кв.км.  Численность населения на 01 января 2022 года составила – 11 727 человека, из них: городское население – 4537 человек, сельское – 7190 человека.

Основой экономики округа является сельскохозяйственная,   лесозаготовительная и лесопильная отрасли.

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется  Шенкурским участком производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», Шенкурским отделением Вельского межрайонного отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и Виноградовским филиалом  АО «Архангельская областная энергетическая компания».

Теплоснабжение осуществляется 14 котельными. Для выработки тепловой энергии используются  древесное топливо и отходы лесопиления.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера округа характеризуется повышенной энергоемкостью.

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы округа приводит к следующим негативным последствиям:

–	снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

–	опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения;

–	росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

–	росту тарифов на тепло- и электроэнергию, повышению бюджетных расходов;

–	росту затрат организаций на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

Высокая энергоемкость предприятий округа в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики округа, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и недостатком средств  в бюджете округа.

В округе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. Рост себестоимости производства энергоресурсов  находится в прямой зависимости от роста цен на электрическую энергию, топливо, воду.

Динамика  изменения   экономически   обоснованных, средневзвешенных тарифов на  тепловую  энергию для муниципальных учреждений по округу:

2018 г. – 3701,1 руб./Гкал; 2019 г. – 3687,273 руб./Гкал; 2020 год – 3905,64 руб./Гкал; 2021 год – 5709,43 руб./Гкал.

Для сравнения тарифы на тепловую энергию в предыдущие годы: 2009 г. – 1221,6 руб./Гкал.;  2010 г. – 1166,79 руб./Гкал.;  2011 г. –   1486 руб./Гкал;  2012 г. –  1816  руб./Гкал.

Рост тарифа на тепловую энергию связан с отказом округа от федеральной субвенции на приобретение привозного каменного угля и переводом котельных на местные виды топлива, а также инвестиционной составляющей в тарифе, используемой на модернизацию котельных. Так, благодаря проведённой модернизации общее число котельных в округе снизилось с 26 единиц в 2009 году до 14 единиц в 2021 году.

Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составило:

2016 г. – 5911,29 Гкал; 2017 г. – 6713,41 Гкал; 2018 г. – 6287,93 Гкал; 2019 г. – 6331,16 Гкал;  2020 год – 6282,87 Гкал; 2021 год – 6629,21 Гкал.

Для сравнения потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в предыдущие годы: 2009 г. – 16654,13 Гкал.; 2010 г. – 16143,38 Гкал.; 2011 г. – 9625 Гкал.; 2012 г. – 7247,6 Гкал.

Как видно из динамики потребления, резкое снижение потребления тепловой энергии происходит  в 2011 и 2012 годах, в последующие годы потребление теплоэнергии практически не меняется. Данные показатели связаны с установкой после 2010 года в зданиях муниципальных бюджетных учреждений округа приборов учёта тепловой энергии, поверкой данных приборов в последующие годы, проведением комплексных энергосберегающих мероприятий.

Динамика роста средневзвешенных тарифов на электрическую энергию для муниципальных бюджетных учреждений округа:

2016 г. – 6,97 руб./кВт.ч; 2017 г. – 7,21 руб./кВт.ч; 2018 г. – 7,57 руб./кВт.ч; 2019 г. – 7,97 руб./кВт.ч.; 2020 г. – 8,38 руб./кВт.ч; 2021 г. – 8,85 руб./кВт.ч.

Потребление электрической энергии по зданиям муниципальных бюджетных учреждений округа составило:

2016 г. – 888 015 кВт.ч; 2017 г. – 944 754 кВт.ч; 2018 г. – 998 767 кВт.ч; 2019 г. – 1014 720 кВт.ч; 2020 г. – 900 873 кВт.ч; 2021 г. – 1030 873 кВт.ч.

Как видно из аналитики ежегодно происходит постепенный рост тарифов на услуги электроснабжения, а также постепенный рост потребления электроэнергии по зданиям муниципальных бюджетных учреждений округа. Ежегодный рост тарифа связан с увеличением себестоимости составляющих тарифа. Рост потребления электроэнергии в свою очередь связан с увеличением количества офисной техники, иных электроприборов и оборудования в учреждениях.

Потребление электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов округа:

2016 г. – 67848 кВт.ч; 2017 г. – 143119 кВт.ч; 2018 г. – 165523 кВт.ч; 2019 г. – 150723 кВт.ч; 2020 г. – 146 603 кВт.ч; 2021 г. – 156 254 кВт.ч.

Увеличение расходов потребления электроэнергии на уличное освещение связано с ростом точек уличного освещения, что в свою очередь связано с исполнением норм действующего законодательства в плане освещения населённых пунктов в тёмное время суток.

Потребление холодного водоснабжения муниципальными бюджетными учреждениями округа:

2016 г. – 10 721,71 м3; 2017 г. – 12 187,7 м3; 2018 г. – 11 558,11 м3; 2019 г. – 11146,01 м3; 2020 г. – 9 413,67 м3; 2021 г. – 10 332,3 м3.

Ежегодный объём потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями округа изменяется незначительно и связан в основном с изменением количества потребителей по учреждениям, т.к. практически везде расчёт потребления производится по нормативу с человека. Для более экономичного водопотребления необходима установка приборов учёта холодной воды во всех зданиях муниципальных бюджетных учреждений округа.

Настоящая муниципальная программа разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В условиях возрастающего потребления топливно-энергетических ресурсов энергосбережение становится все более актуальным. Понятие энергосбережение законодательство Российской Федерации определяет как реализацию правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников.

Целью настоящей муниципальной программы является снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при их производстве, передаче и потреблении путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1)	проведение пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

2)	реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3)	сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

4)	реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов.

Процесс по повышению энергетической эффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории округа, прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и  организаций коммунального комплекса.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета округа, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией округа политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

–	органы местного самоуправления;

–	предприятия и организации.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации муниципальной программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Соисполнители определяют по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации муниципальной программы.

В отношении бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление муниципальной программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные муниципальной программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области. Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется, на основе договоров (соглашений), муниципальных контрактов заключаемых в установленном порядке администрация округа и Соисполнителями муниципальной программы с министерством  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, другими структурными подразделениями Правительства Архангельской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ по реализации программных мероприятий (Приложение № 2).

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы согласовываются с ответственным исполнителем – координатором муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование работ по осуществлению мероприятий муниципальной программы осуществляется путём размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в установленном порядке, через соисполнителей и ответственного исполнителя программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Средства федерального и областного бюджетов перечисляются в доходную часть бюджета округа в рамках межбюджетных трансфертов.

Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Финансирование работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности округа и переданных в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды обязанность по капитальному ремонту данных объектов возложена на округ.

Ответственный исполнитель с целью реализации программы:

–	обеспечивает привлечение средств на осуществление мероприятий муниципальной программы из федерального, областного бюджетов, бюджета округа, а также внебюджетных источников;

–	контролирует расходование средств на реализацию муниципальной программы;

–	проводит мониторинг реализации программы, информационное, консультационное обеспечение программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

ΙV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы повысится эффективность эксплуатации зданий, увеличится надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что позволит снизить потери ресурсов и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг, снизится количество причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

–		повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

–		повысить надежность инженерных систем округа;

–		снизить уровень потерь энергоресурсов;

–		снизить потребление энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

–		обеспечить исполнение норм действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень конкретных целевых показателей ожидаемых результатов реализации муниципальной программы указан в Приложении № 1.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22.12.2022 года № 6 – па.

Приложение №  1

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Шенкурского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель – отдел жилищно – коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2022 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» |
| 1.Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 36,7 | 36,7 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 3.Количество полученных заключений государственной экспертизы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы <*> | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | Дос = Тос /Т *100 %, где Дос – доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии; Тос – количество котельного оборудования и участков инженерных сетей, замена которых выполнена, единиц; Т- общее количество котельного оборудования и участков инженерных сетей, требующих замены, единиц. (в 2022 году равняется 29 ед.) | форма Федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», данные отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия | Дз=Зу/Зп *100 %, где Дз- доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количеств, где проведён ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия; Зу- количество зданий муниципальных бюджетных учреждений, где проведён ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия; Зп – общее количество зданий, где планируется проведение ремонта конструктивных элементов, утепления или энергосберегающих мероприятий (в 2022 году равняется 2) | данные муниципальных бюджетных учреждений округа; отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Количество полученных заключений государственной экспертизы | Наличие заключений государственной экспертизы | данные отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |

# Приложение № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Шенкурского муниципального округа

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования (рублей) | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы – снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования |
| Задача № 1 муниципальной программы – развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов |
| 1.1.Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение удельного потребления электрической энергии, тепла, воды | п. 2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 2 муниципальной программы – проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга |
| 1.2.Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; муниципальные бюджетные учреждения | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | анализ потребления электрической энергии, тепла, воды | п. 2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 3 муниципальной программы – реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.3. Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную п. Красная Горка (бывшее Шеговарское сельское поселение) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 1785000,00 | 0,00 | 1785000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения | п. 1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1785000,00 | 0,00 | 1785000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 28575810,00 | 12615000,00 | 15960810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения | п. 1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства Фонда | 21431000,00 | 9461000,00 | 11970000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6715425,92 | 2964000,00 | 3751425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 429384,08 | 190000,00 | 239384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ровдино (бывш. котельной Ровдинского детского дома) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 5863917,46 | 5863917,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения | п. 1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства Фонда | 4393435,91 | 4393435,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1376481,55 | 1376481,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 94000,00 | 94000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. Проведение государственной экспертизы по объекту "Капитальный ремонт тепловых сетей г.Шенкурск" | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 84411,26 | 84411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключение государственной экспертизы по | п. 3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 84411,26 | 84411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. Проведение государственной экспертизы по объекту "Капитальный ремонт тепловых сетей с.Ровдино (бывш.котельной Ровдинского детского дома)" | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 63148,06 | 63148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Заключение государственной экспертизы по | п. 3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 63148,06 | 63148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8. Проведение государственной экспертизы по объекту "Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Шипуновская" | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 67879,92 | 0,00 | 67879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | заключение государственной экспертизы | п. 3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 67879,92 | 0,00 | 67879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. Текущий ремонт участков сетей теплотрассы с. Шеговары (100) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 4 муниципальной программы – создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета |
| 1.10. Работы по установке узла учёта тепловой энергии в здании мастерских МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения | п. 2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 5 муниципальной программы – реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления, используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде |
| 1.11.Работы по замене окон в здании МБУК «Дворец культуры и спорта» | МБУК «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурск | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение норм действующего законодательства | п. 2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.12.Работы по замене дверей зданий МБОУ «Ровдинская СШ» | МБОУ «Ровдинская СШ» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение потерь тепловой энергии, повышение качества предоставления услуг теплоснабжения | п. 2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.13.Замена электропроводки и электрооборудования и проведение электроизмерительных работ в здании МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | повышение надёжности предоставления коммунальных услуг потребителям | п. 2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |
|  |  | итого | 37040166,70 | 18626476,78 | 18413689,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства Фонда | 25824435,91 | 13854435,91 | 11970000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10476907,47 | 4340481,55 | 6136425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 738823,32 | 431559,32 | 307264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |