ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности в жилых  домах.

В  целях  предотвращения  пожаров  на  территории  района  и  гибели  при  них  людей   необходимо  соблюдать  и  строго  выполнять  основные  требования  правил  пожарной  безопасности,  а  именно:

## Населенные пункты

-  на территории сельских населённых пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения;

-  в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной  погоды по решению органов исполнительной власти, временно приостанавливается разведение костров, топка печей, проведение пожароопасных работ и т. д.

Территория жилых домов:

- не загромождать проезды, подъезды и разрывы между строениями, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники;

- территорию своевременно очищать от горючих отходов и мусора, сухой травы и ветоши;

- не разводить костры и не выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;

- не оставлять на открытых площадках рядом с домами емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее ЛВЖ, ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- не производить складирование и хранение в противопожарных разрывах между жилыми домами  соломы, сена, дров и других легкосгораемых материалов,  а также строить сараи, гаражи, летние кухни, и т.п.

В жилых домах, квартирах, жилых комнатах общежитий:

- не устраивать производственные и складские помещения, в которых применятся и хранятся взрывоопасные и пожароопасные вещества;

- не забивать и не загромождать основные и запасные выходы из зданий;

- запрещается  хранить баллоны с горючими газами (далее ГГ) в жилых домах, квартирах, комнатах, кухнях, на путях эвакуации, цокольных этажах, чердаках, на  балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

- пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»;

- у входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

- при закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили баллонов с газом должны быть плотно закрыты;

Инструктаж провёл: _______________________________________________________

«__»___________2014 года

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и   отремонтированы. Печи должны иметь  предтопочный металлический лист размером не менее   0,5х 0,7м;

- золу и шлак выгребаемую из топок хранить в негорючей таре в дали от построек;

- установка металлических печей не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

При пользовании отопительными приборами запрещается:

- топить печи при наличии в них и дымоходах трещин и отверстий;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- оставлять без надзора топящиеся печи.

Монтаж электросетей должен производиться только квалифицированными специалистами. Электронагревательные и бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через штепсельные соединения, а после эксплуатации в обязательном порядке нужно вынуть вилку шнура из розетки.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, допускать провисания проводов, а также пользоваться электроприборами со шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать электропровода;

- прокладывать воздушные линии электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, стогами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- использовать в электросчётчиках некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими приборами без несгораемых подставок;

- в кладовых, сараях электросветильники должны быть оборудованы плафонами.

В случае возникновения пожара необходимо: немедленно сообщить по тел. «01» о случившемся. До прибытия пожарной охраны по возможности принять меры по эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара  имеющимися  первичными средствами пожаротушения.

С памяткой ознакомлен, один экземпляр получил: гр._____________________________

Адрес:_____________________________________________________________________