Муниципальное образование   «Усть-Паденьгское»

Муниципальный Совет второго созыва

Восемнадцатая    сессия

РЕШЕНИЕ

№  93								24. 06 .2011 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Усть-Паденьгское»

Шенкурского района   Архангельской области на 2011- 2020»   и долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и  в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть-Паденьгское»

Муниципальный Совет решил :

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области на 2011-2021 годы» (далее именуется Программа).

2.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и  в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское»

3.Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию муниципального образования «Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области.

4.Опубликовать настоящее решение  в информационном бюллетене муниципального Совета  муниципального образования « Усть-Паденьгское» « Вестник»

Глава муниципального образования

«Усть-Паденьгское»                                                                  Софронова Л.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«Усть-Паденьгское»

ШЕНКУРСКОГО    РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО        РАЗВИТИЯ

2011 – 2021  ГОДЫ

Таблица 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Паденьгское» на 2011-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Усть-Паденьгское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО «Усть-Паденьгское» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2021 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2011-2021 годы. Выполнение Программы осуществляется в четыре этапа: первый этап – с 2011 года по 2013 год; второй этап – с 2014 года по 2016 год; третий этап – с 2017 года по 2019 год. четвёртый эт.-с 2020 года по 2021 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Бюджет МО «Усть-Паденьгское», бюджет МО «Шенкурский муниципальный район», Бюджет Архангельской области, Федеральный бюджет, привлечённые средства. |

Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»

Шенкурского района Архангельской области.

На территории МО «Усть-Паденьгское» находится 26 населённых пунктов, в них проживают 1051 человек ., зарегистрировано 538 хозяйств. Смертность преобладает над рождаемостью, но бывают годы когда разница бывает незначительной. Трудоспособного населения не достигшего пенсионного возраста 300 человека. Количество зарегистрированных  безработных – 17 человек.

Администрация Усть-Паденьгского  сельского поселения находится в д. Усть-Паденьга с численностью населения 403 человек

Социальные объекты :УстьпаденьгскаяООО школа . два детских сада,  три ФАПа, ДК, три клуба, четыре библиотеки.

В д. Усть-Паденьга расположена  пожарная часть,  участок электрических сетей,  почта, лесничество.

Работодателями являются более десяти предпринимателей территории, основная деятельность лесозаготовка, лесопереработка, торговля.

Есть предприятие сельскохозяйственное-

Социальные объекты муниципального образования «Усть-Паденьгское» отапливают две котельных, водоснабжение производится за счёт скважины, водоколонки и колодцев, 1% проживающих имеют водопровод. Энергоснабжение централизованное. Газоснабжение производится за счёт обеспечения по заявкам газовыми баллонами (5%). Ремонт жилфонда и зданий социальной сферы,  а также содержание и ремонт дорог , ремонт мостов, водоотведение, в настоящее время производится за счёт привлечённых средств.

Через территорию поселения протекают три реки Вага, Паденьга и Шереньга.

Средняя температура в зимний период  -18-20 градусов, минимум  достигает – 42-45 градусов. В летний период средняя температура  +18, максимум +42.

Жилая застройка представлена одно-, двухквартирными жилыми домами (1 этаж) и многоквартирными жилыми домами (2 этажа). Доля индивидуальной жилой застройки составляет 95 процентов общего объёма жилого фонда.

Муниципальная целевая программа  Усть-Паденьгского сельского поселения , предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкций, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов , внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Усть-Паденьгского сельского поселения и позволит : формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – это проведение работ по замене  их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Усть-Паденьгское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счёт регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей  и внебюджетных источников.

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

- надёжность и качество снабжения теплом потребителя;

- рациональное использование источников теплоты;

- рациональное использование тепловых сетей;

- экономичность предлагаемых решений.

Развитие водоснабжения и водоотведения

- повышение надёжности водоснабжения и, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды на скважинах, водоколонках, колодцах и у потребителя установленным нормативам;

- снижения уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных  расходов;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Развитие электроснабжения

- повышение уровня надёжности электроснабжения;

- повышение качества электроэнергии у потребителей с одновременным снижением потерь электроэнергии в сетях;

- переход на более высокий уровень эксплуатации электрических сетей.

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течении 2011-2021 годов.

Таблица 2. Перспективные показатели развития муниципального образования

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, тыс.чел.) | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы населения, в т.ч. по децильным (или квантильным) группам тыс.руб/чел. в год | 150-80 т.р. | 155-85 | 160-90 | 165-95 | 170-100 |  | 175105 | 180110 | 185115 | 190120 | 195125 |
| Площадь жилищного фонда , тыс.м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания , в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс.м2 | 91.9 тыс. кв.м. 265.0 кв.м. | 92.5 | 92.8 | 93.5 | 94 |  | 94.5 | 95 | 95.8 | 96.8 | 97.5 |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч. ввод, снос, капитальный ремонт, тыс.м2 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Прочие общественно-деловые здания, в т.ч. ввод, снос, капитальный ремонт, тыс.м2 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс. м2 (возможно качественное описание) | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Развитие промышленности, % к отчетному году | Не значительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие городского электрического транспорта (протяженность новых линий, количество единиц транспорта), по видам транспорта | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Характеристика состояния жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 	Усть-Паденьгское

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья, способствует возникновению социальной напряжённости.

Источники теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение  зданий социальной сферы осуществляется от двух котельных, суммарной установленной тепловой мощностью ….    МВт (…. Гкал/ч)

Котельные находятся  на балансе администрации МО «Усть-Паденьгское»

В котельной д. Усть-Паденьга, установлен один водогрейный котёл КВр-0,63К, « УНИВЕРСАЛ-5», « УНИВЕРСАЛ-6»  В котельной п. Шелашский

Работают котлы: « УНИВЕРСАЛ-5», « УНИВЕРСАЛ-6»  в водогрейном режиме, на твёрдом топливе (уголь, дрова).Часть котлов используется только при низкой температуре наружного воздуха или при возникновении аварийных ситуаций .КПД котлов-70%

Техническое состояние котлов неудовлетворительное.(за исключением в д.Усть-Паденьга).  остальные – требуют капитального ремонта.

В каждой котельной требуют замены насосы.

Химводоочистка (ХВО) для подпитки тепловых сетей в котельных отсутствует.

Система водоснабжения

Муниципальное поседение Усть-Паденьгское  имеет систему хозяйственно-питьевого водоснабжения  из  колодцев.

Скважины расположены на застроенной территории не имеют зон санитарной охраны.

Система водоотведения

В сельском поселении Усть-Паденьгское отсутствует централизованная система водоотведения. От жилой и общественной застройки, оснащённой выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации следует отнести:

- отсутствие централизованной системы канализации;

- сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии сельского поселения:

- отсутствие возможности (финансовое) углубления и очистки сточных канав.

Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей сельского поселения Усть-Паденьгское осуществляется линиями 10 кВ отходящих  от  разных подстанций. На территории поселения аварии в электросетях происходят редко, из-за мобильной работы участка электриков. Но в ближайшие годы потребуется большой объём работы по замене опор в населённых пунктах, по улучшению уличного освещения, по замене устаревшего электрооборудования на современное в социальных учреждениях, котельных, объектах водоснабжения.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Располагаемая тепловая мощность котельных определена исходя из фактического состояния основного оборудования.

На существующем уровне на всех котельных сельского поселения имеется избыток тепловой мощности, что объясняется наличием резервных котлов. При этом  следует отметить , что фактически избыток меньше за счёт того, что при эксплуатации ряда котельных и особенно тепловых сетей потери теплоты на практике составляют существенно больше нормативных величин.

Перечень основных решений

Существующие котельные на расчётный срок не могут рассматриваться как основные теплоисточники теплоснабжения по следующим причинам:

- котельные оборудованы котлами, износ которых   составит 60%;

- котельные имеют низкий КПД работы котлоагрегатов;

- котельные не имеют санитарно-защитной зоны и находятся в непосредственной близости от жилой застройки.( п. Шелашский)

-    котельная ( д. Усть-Паденьга) находится вдалеке от жилых застроек, в низине( ниже уровня отапливаемых зданий)

Для ключевого изменения теплоснабжения в котельной п. Шелашский   запланировано установить новый котёл. .Топливо - опилок. Для  замены котельного оборудования, системы теплоснабжения необходимо затратить 2 млн.рублей ( Расчёты выполнены в ценах 2011 года).

При выполнении данных работ в  котельной удастся сэкономить средства за счёт топлива ( опилки)

В котельной будет установлен один котёл - КВ 63, работающий  на угле и древесных отходах (в дальнейшем только на древесных отхода) , что позволит значительно экономить на покупке топлива. Ранее на отопительный сезон использовалось 450-500мз дров по цене за 1мз – 520 руб. После установки  нового котла  потребность в дровах  отпадает. . Для хранения древесных отходов у котельной будет оборудована площадка.

После ввода в эксплуатацию нового котла поэтапно будет произведена замена старых тепловых сетей; тепломагистрали требуют реконструкции и замене на новые по причине изношенности.

При реализации данного проекта появится возможность подключения к теплосетям индивидуальному жилому фонду и автономным социальным объектам.

Таблица 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Отчетный период |  |  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% | 25-30% |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие критерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование коммунального ресурса 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество инцидентов в системе, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

???????

Таблица 5. Затраты и эффекты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 | год 2 | год 1 | год 2 |
| Наименование системы коммунальной инфраструктуры N1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ресурса Строительство котельной, стр. теплосетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб | 5.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта N2 Реконструкция скважин. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт скважин (водоснабжение) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Готовность проектной документации к 01.04.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта Nn (со ссылкой на соответствующий подраздел Обосновывающих материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты (перечислить, какие именно), млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта Nm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование системы коммунальной инфраструктуры N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на проекты, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого эффект от проектов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчётный расход хозяйственной питьевой воды в сельском поселении Усть-Паденьгское определён в соответствии с численностью населения и нормам водопотребления, обусловленными перспективной степенью благоустройства жилой застройки. Расход воды с учётом полива зелёных насаждений сельского поселения  определён по норме 50 л/сут. на человека

В планируемой  проектной документации на территории сельского поселения отображены работы:

- по бурению новых двух скважин, с установкой на них нового современного оборудования;

- модернизация существующих скважин (установка новых насосов,  фильтров, современного электрооборудования);

- ремонт зданий водоколонок ремонт колодцев.

- расширение водопроводной сети.

Запланированные работы  по ценам 2010 года равняются 3 млн. рублей.

Новое оборудование, увеличение водопроводных сетей позволят компенсировать вложенные денежные средства в развитие системы водоснабжения.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Усть-Паденьгского

С учётом того что в сельском поселении отсутствует централизованная система канализации, планируется за период времени до 2020 года углубить сточные канавы населённых пунктов, это улучшит экологическое состояние сёл и деревень. На выполнение запланированных работ требуется 3.5 млн.рублей.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение Усть-Паденьгского сельского поселения осуществляется через  ВЛ-208-12, выполненным проводом АС-120. На территории находятся одна подстанция. Оборудование требует постоянного технического обслуживания.

Необходимо до 2020 года произвести замену 50 % опор, заменить провод 20 %,

улучшить качество и количество уличного освещения, произвести замену технического состояния электрооборудования  в 50 % социальных учреждений, в коммунальной сфере, в жилфонде. Это позволит сократить потери электроэнергии,  в настоящее время потери составляет 10 %.

Для реализации выполнения намеченных планов необходимо ежегодно в развитие электроснабжения  планировать 1,5 млн. рублей

Общая сумма к 2020 году будет выражена 15 млн. рублей.

| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1, количество | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Мероприятие 2, количество | 70 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия, млн.руб | 0.2 | 02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 02. | 02 |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потребления электроэнергии, тыс.квтч |  |  |  |  |  |  |  |
| общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты, млн.руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение электрической нагрузки, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления электроэнергии, тыс.кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение потребление воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение водоотведения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Программа установки приборов учета

|  | Период 1 |  |  | Период 2 |  |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год 1 | год 2 | год 3 | год 1 |  | год 2 | год 1 | год 2 |
| Установка приборов учета при капитальных ремонтах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплосчетчики, штук | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики воды, штук | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа, штук | -0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные приборы учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплосчетчики, штук | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики воды, штук | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение (увеличение) затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплосчетчики, штук | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики воды, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета вне капитальных ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплосчетчики, штук | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики воды, штук | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики газа, штук | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ    ЖИЛФОНДА

За период до 2021 года в сельском поселении Усть-Паденьгское необходимо произвести ремонт 5 многоквартирных домов ( 6;8;12 квартир) По сметам 2010 года объём работ оценивается в 25.5 млн.рублей.

Ремонт домов не только улучшит их состояние но и позволит подвести к ним новые коммуникации тепло; водоснабжение)

За счёт предоставления коммунальных услуг, сможем компенсировать затраты.

На реализацию  Программы сельское поселение Усть-Паденьгское может произвести финансирование 10% запланированных работ. Чтобы иметь положительный результат развития Усть-Паденьгского сельского поселения Федеральный, областной, районный бюджеты должны оказать соответствующую помощь.