Архангельская область

Шенкурский муниципальный район

Администрация муниципального образования

«Шеговарское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»  ноября  2020 года    №  50

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  в целях обеспечения пожарной безопасности  в местах общественного пользования населенных пунктов на территории муниципального образования «Шеговарское» администрация муниципального образования «Шеговарское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования населенных пунктов муниципального образования «Шеговарское» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территории общего пользования  обеспечиваются из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный лист» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Шеговарское»                                                                 Н.С. Свицкая