АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» января 2023 г. № 22 -па

г. Шенкурск

Об определении форм участия граждан в обеспечении

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности

добровольной пожарной охраны, на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

2. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

3. По решению администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, принятому в порядке, предусмотренном Уставом Шенкурского муниципального округа Архангельской области, граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для Шенкурского муниципального округа Архангельской области работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

4. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

5. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Шенкурского муниципального округа Архангельской области в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

6. Утвердить прилагаемый Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

7. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в сети Интернет.

Глава Шенкурского муниципального округа                  О.И. Красникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «16» января 2023 года № 22-па

ПЕРЕЧЕНЬ

форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе и в быту:

обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления;

получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и Переченем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области».

осуществление общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, предостережения и иные законные требования должностных лиц органов государственного пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.

1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:

вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;

участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);

участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

участие в проведении противопожарной пропаганды;

участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;

участие в предупреждении пожаров;

участие в тушении пожаров;

проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей территории муниципального образования (организации).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «16» января 2023 года № 22 -па

## ПЕРЕЧЕНЬ

## первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защища- емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порошковый огнетушитель ОП-5 (4) | ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |  |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |  |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) | - | 1 (*) | 1, 1, (*) |  |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1 |  |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |  |
| 5 | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - | 1 | 1 (*) | 0, 1 |  |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |  |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

## 2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

## 3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.	4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «16» января 2023 года №  22-па

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1. Осуществление патрулирования в границах Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения Шенкурского муниципального округа Архангельской области (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, первичными средствами пожаротушения.

4. Обеспечение своевременной очистки территорий Шенкурского муниципального округа Архангельской области в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.

7. Распространение среди населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.