## Лист1
Приложение № 10
к Постановлению от 23 августа 2021 г.
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2020 год, предшествующий первому году концессионного соглашения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности
1.1 | Удельный расход топлива (опилки, дрова, стружка) | кг.у.т./Гкал | 202.5 | 269.2 | 269.2 | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 179.4 | 179.4 | 180.1
1.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
1.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
2 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0