## Лист1
Приложение № 10
к Постановлению от 18 августа 2021 года № 35
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объекта концессионного соглашения
№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | 2020 год, предшествующий первому году коцессионного соглашения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | Плановые значения показателей энергетической эффективности
1.1 | Удельный расход топлива
| дрова-всего, втом числе: | кг.у.т./Гкал |  | 274.4 | 274.4 | 246.8 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4
| с. Шеговары | кг.у.т./Гкал | 224.5 | 268.7 | 268.7 | 227.2 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 227.4
| пос. Красная Горка | кг.у.т./Гкал | 224.5 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям-всего, в том числе: | Гкал |  | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 503 | 502.8
| с. Шеговары | Гкал |  | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 503 | 502.8
| пос. Красная Горка | Гкал |  | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети - всего, в том числе: | Гкал/м2 |  | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2
| с. Шеговары | Гкал/м2 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2
| пос. Красная Горка | Гкал/м2 |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Показатели надежности объектов теплоснабжения
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал | ед./Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0