|  | # Информационный бюллетень # «Шенкурский муниципальный вестник» № 17 (95) « 30 » апреля 2015 года |  |
| --- | --- | --- |
| # Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |

# Содержание номера:

| 1. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 апреля 2015 года № 126-шп «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Шенкурского городского поселения» | Стр. 2 |
| --- | --- |
| 2. Схема водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области, утверждена постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 апреля 2015 года № 127-шп «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжениям и водоотведения муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района, Архангельской области на период с 2015-2030 годы | Стр. 3 - 33 |
| 3. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 апреля 2015 года № 315-па «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях МО «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 34 - 35 |
| 4. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 апреля 2015 года № 316-па «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории МО «Федорогорское» Шенкурского района Архангельской области» | Стр. 36 |
| 5. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 апреля 2015 года № 317-па «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 37 - 62 |
| 6. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 апреля 2015 года № 128-шп «Об утверждении топливно –энергетического баланса муниципального образования «Шенкурское» за 2014 год» | Стр. 63 - 68 |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2015 года  № 126 -шп

г. Шенкурск

Об определении гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Шенкурского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации  водоснабжения и водоотведения на территории Шенкурского городского поселения Архангельской области постановляю:

1. Определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Шенкурского городского поселения, - общество с ограниченной ответственностью «Искра».

2. Установить зоной деятельности общества с ограниченной ответственностью  «Искра» территорию Шенкурского городского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со  дня официального опубликования.

Глава администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»			          С.А. Котлов

УТВЕЖДЕНО

постановлением Администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от  29 апреля 2015г.  № 127-шп

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШЕНКУРСКОЕ» ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Шенкурск

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………3

ГЛАВА I

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области……………….……………………….19

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения ……………………………19

1.2.  Существующие   балансы    производительности    сооружений   системы водоснабжения и потребления воды …………….……………………………………24

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения…………….………………………………….24

1.4. Нормативы потребления холодной воды для населения г. Шенкурска при отсутствии приборов учета…………………………………………………………….26

1.5. Проектные решения………………………………………………………………..29

1.6.  Предложения  по  строительству, реконструкции  и  модернизации объектов  систем водоснабжения…………………………………………………………………43

1.7.  Оценка  капитальных  вложений  в  новое  строительство, реконструкцию  и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ………………44

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области………………………………………..46

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………….46

2.2. Проектные предложения…………………………………………………………..46

2.2.1. Предложения по строительству объектов систем водоотведения……………49

2.2.2. Предложения по строительству локальных систем канализации…………….50

2.3.   Оценка капитальных вложений    в     новое       строительство  объектов

систем водоотведения………………………………………………………………….52

Ожидаемые результаты………………………………………………………………...54

Приложение 1. Схема участков сетей водопровода г. Шенкурска

ВВЕДЕНИЕ

Основанием  для  разработки  схемы  водоснабжения и  водоотведения муниципального  образования  «Шенкурское»  Шенкурского  района Архангельской области являются:

-   Федеральный  закон  от  07.12.2011  N  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и водоотведении»;

-  Федеральный  закон  от  30.12.2004  г.  №  210-ФЗ  «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Правила  определения  и  предоставления  технических  условий подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения»,  утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

-  Водный кодекс Российской Федерации;

-  техническое задание.

Общие положения

Схема  водоснабжения  и  водоотведения  поселения - документ, содержащий  материалы  по  обоснованию  эффективного  и  безопасного функционирования  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  их  развития  с учетом правового регулирования в области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема  водоснабжения  и  водоотведения  состоит  из  Глав: «Схема водоснабжения  муниципального  образования  «Шенкурское» Шенкурского  района  Архангельской  области и «Схема  водоотведения муниципального  образования  «Шенкурское»  Шенкурского  район Архангельской  области  и  предусматривает  обеспечение  услугами водоснабжения  и  водоотведения  земельных  участков,  отведенных  под перспективное  строительство  жилья,  повышение  качества  предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения  организаций  различных  организационно-правовых  форм  к управлению  объектами  коммунальной  инфраструктуры,  а  также инвестиционных  средств  внебюджетных  источников  для  модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

−  определение  возможности  подключения  к  сетям  водоснабжения  и водоотведения  объекта  капитального  строительства  и  организации, обязанной  при  наличии  технической  возможности  произвести  такое подключение;

− повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

−  обеспечение  жителей  муниципального  образования «Шенкурское» Шенкурского  района  Архангельской  области  водоснабжением  и водоотведением;

− улучшение  качества  жизни  за  последнее  десятилетие  обусловливает необходимость  соответствующего  развития  коммунальной  инфраструктуры существующих объектов.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений, городских  округов  по  организации  водоснабжения  и  водоотведения  на соответствующих территориях относятся:

1)  организация  водоснабжения  населения,  в  том  числе  принятие  мер  по организации  водоснабжения  населения  и  (или)  водоотведения  в  случае невозможности  исполнения  организациями,  осуществляющими водоснабжение  и  (или)  водоотведение,  своих  обязательств  либо  в  случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для  централизованной системы холодного  водоснабжения и (или)  водоотведения  поселения,  городского  округа  гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5)  утверждение  технических  заданий  на  разработку  инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7)  согласование  планов  снижения  сбросов  загрязняющих  веществ,  иных веществ  и  микроорганизмов  в  поверхностные  водные  объекты,  подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8)  заключение  соглашений  об  условиях  осуществления  регулируемой деятельности  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  в  случаях, предусмотренных  Федеральным  законом  от  07.12.2011  N  416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении».

Органы  местного  самоуправления  поселений,  городских  округов  в пределах  их  полномочий  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  вправе опрашивать  у  организаций,  осуществляющих  горячее  водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для  осуществления  полномочий,  установленных Федеральным  законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  а  указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию. Схема  водоснабжения  и  водоотведения  утверждается  и  ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года. Уполномоченные  органы  ежегодно  осуществляют  актуализацию  схем водоснабжения  и  водоотведения,  в  порядке,  предусмотренном  для утверждения  схем  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  в  том  числе,  с учетом:

1)  необходимости  обеспечения  технической  возможности  подключения  к централизованным  системам  водоснабжения  и  водоотведения  объектов заявителей;

2)  ввода  в  эксплуатацию  в  результате  строительства,  реконструкции, модернизации  объектов  централизованной  системы  водоснабжения  и  (или) водоотведения;

3)  вывода  из  эксплуатации  объектов  централизованной  системы водоснабжения и (или) водоотведения;

4)  изменения  условий  водоснабжения,  связанных  с  действием непредвиденных климатических и природных факторов.

Характеристика муниципального образования

«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области

Муниципальное  образование  «Шенкурское»  расположен на реке Ваге (левом притоке Северной Двины), в 373 км к юго-востоку от Архангельска, в 143 км от Вельска.  Ше́нкурск - город, административный центр Шенкурского муниципального района Архангельской области, образует Шенкурское городское поселение. Является административным центром для 9 административно-территориальных муниципальных образований.

Территория Шенкурского  муниципального  района  располагается  в южной  части  Архангельской  области.  Шенкурский  район приравнен  к районам Крайнего Севера.

Рисунок  1.  Местоположение  Шенкурского  муниципального  района  в  системе муниципальных образований Архангельской области

Рисунок 2. Территория Шенкурского района Архангельской области

Муниципальное образование «Шенкурское» входит в состав Шенкурского муниципального района и находится  в его центральной части и граничит с Никольским сельским поселением и Федорогорским сельским поселением.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от города.

В настоящее время город застроен преимущественно 1-2 этажными деревянными жилыми домами, незначительная часть двухэтажными кирпичными домами и индивидуальными жилыми домами.

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия обрабатывающей промышленности (деревообработка, пищевая промышленность) и сельского хозяйства.

Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1667 га (0,14% от общей площади Шенкурского района).

Население  муниципального  образования «Шенкурское» по  состоянию на  01  января  2014 года  составляет 5161 человек.

Рисунок 3. Схема г. Шенкурска

Рисунок 4. Карта г. Шенкурска

Климат

Муниципальное образование «Шенкурское», согласно климатическому районированию располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района - умеренно-континентальный. Зима продолжительная с устойчивыми отрицательными температурами воздуха и редкими оттепелями. Лето короткое влажное и относительно теплое. Весна и осень затяжные, осень дождливая. Конец зимы и начало весны характеризуются неустойчивой переменной погодой. Переход среднеустойчивой температуры через 0º наблюдается в первой декаде апреля.

Средние температуры января и июля равны соответственно -13ºС и +17,1ºС. Годовая амплитуда колебания температуры составляет до 30º. Абсолютные min  и max температуры составляют -50º и +35º.

Средняя продолжительность устойчивых морозов 126 дней, безморозный период – 108 дней.

В течении года преобладают южные и юго-восточные ветры, составляющие 44 % от суммы ветров всех направлений. Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Летом увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров. Усиление ветра отмечается зимой и весной. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с редки.

Характеристика климатических условий

Среднемесячные и годовые температуры воздуха

| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Средняя температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0С | -14,6 | -12,6 | -6,4 | 1,6 | 8,6 | 14,4 | 17,2 | 14,4 | 8,3 | 1,4 | -5,3 | -11,2 | 1,4 |

Климатические  характеристики  района  по  СНиП  23-01-99  «Строительная климатология»

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -41 -39 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -37 -34 |
| 3 | Температура воздуха 0С, обеспеченностью 0,94 | -19 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, 0С, | -47 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С, | 7,1 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (0С) периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С, | 168 -9,1 |
|  | ≤ 8 0С, | 237 -5,3 |
|  | ≤ 10 0С, | 258 -4,1 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 184 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 10 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С, | 4,5 |

Территория избыточно увлажнена. В среднем годовая сумма осадков составляет 515 мм, из них в зимний период выпадает до 160 мм. Высота снежного покрова в открытых местах достигает 40-45 см, в защищенных – около 1 м. Устойчивый снежный покров держится от 150 до 170 дней, он устанавливается в ноябре и разрушается в апреле.

Зимой метели отмечаются 20 дней за сезон. Преобладают метели слабой интенсивности при южных ветрах.

В среднем за год отмечается 20 дней с туманами, преимущественно осенью.

Глубина максимального промерзания почвы составляет 1,6-1,8 м.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II-В. Расчетная температура для проектирования систем отопления составляет -34ºС, продолжительность отопительного периода - 237 дней.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории МО «Шенкурское » представлена реками Вага и Поча. Краткая характеристика по поверхностным водам представлена ниже.

Река Вага - крупнейший левый приток Северной Двины. Участок течения реки Вага от истока до г. Шенкурска имеет длину 417 км, до ее впадения в р.Сев.Двину от Шенкурска 150 км.

Гидрологический режим р. Вага изучается на водопосту «г. Шенкурск» с 1914 г. Водопост расположен на правом берегу примерно в 0,2 км ниже пристани. Отметка нуля графика поста 30,61 мБС.

В 2 км к востоку от города протекает река Поча, гидрологический режим которой не изучен. Ширина р. Поча 10-20 м, глубина – 0,5-1,0 м, скорость течения 0,4 м/сек. Урез воды в межень устанавливается на абс. отметке около 31,0 мБС. Русло врезано, отделяется от долинной террасы (абс. отм. 33,4-34,6 мБС) крутым береговым склоном высотой до 3,5 м.

Таблица 1.Стоковые характеристики р. Вага и р. Поча

| Река (пункт) | Площадь водосбора (км2) | Годовой сток (м3/с) |  | Максимальный 30-дневный сток (м3/с) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний | Р=95% | летне-осенний |  | зимний |  |
|  |  |  |  | средн. | Р=95% | средн. | Р=95% |
| р.Вага (водопункт г.Шенкурск) | 39400 | 326 | 318 | 120 | 64,1 | 71,4 | 46,5 |
| р.Поча (3 км ниже д.Лукинское Заборье) | 500 | 5,03 | 3,17 | - | 0,97 | - | 0,5 |

Подземные воды

Сведений о подземных водах не имеется.

Характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд МО «Шенкурское » на 01.01.2012 года по данным Шенкурского филиала ГУП «БТИ Архангельской области» составил 145,9 тыс.м2 При численности населения 5548 чел., жилищная обеспеченность составляет 26,3 м2 общей площади на 1 человека.

Существующая средняя плотность жилой застройки составляет: многоквартирной – 3000 м2/Га, индивидуальной – 800 м2/Га.

Характеристика жилого фонда приводится в таблицах 2,3,4.

Таблица 2 Распределение жилищного фонда по формам собственности, тыс.м2

| Наименование показателей | Общая пло-щадь жилых помещений - всего, тыс.м2 | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в много-квартир-ных домах | в обще-житиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищный фонд - всего | 145,9 | 38,2 | 100 | 7,7 |
| в том числе в собственности: частной | 120,4 | 38,2 | 81,1 |  |
| из нее: граждан | 119,3 | 38,2 | 81,1 |  |
| юридических лиц | 1,1 |  |  |  |
| государственной | 7,9 |  | 3,3 |  |
| муниципальной | 17,6 |  | 15,6 |  |

Таблица 3. Распределение жилищного фонда по типу строения

| № п/п | Показатели | Общая площадь, тыс. м2 | Число индивидуальных жилых домов, единиц | Число много-квартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По материалу стен: |  |  |  |
|  | - каменные, кирпичные | 18,3 | - | 26 |
|  | - панельные | 0,5 | - | 1 |
|  | - смешанные | 0,5 | 3 | - |
|  | - деревянные | 126 | 565 | 292 |
|  | - прочие | 0,6 | - | 5 |
| 2. | По годам возведения: |  |  |  |
|  | до 1920 г. | 15,8 | 126 | 29 |
|  | 1921-1945 | 7 | 85 | 13 |
|  | 1946-1970 | 38,7 | 246 | 96 |
|  | 1971-1995 | 76,9 | 72 | 177 |
|  | после 1995 г. | 7,8 | 39 | 9 |
| 3. | По проценту износа: |  |  |  |
|  | от 0 до 30 % | 70,1 | 198 | 161 |
|  | от 31 до 65 % | 72,2 | 364 | 147 |
|  | от 66 до 70 % | 3,5 | 3 | 16 |
|  | Свыше 70 % | 0,1 | 3 | - |

Таблица 4. Уровень благоустройства жилого фонда МО «Шенкурское »

| № п/п | Уровень обеспеченности | тыс. м2 | % от всего жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводом | 20,1 | 13,8 |
| 2. | в т.ч. централизованным | 16,0 | 11,0 |
| 3. | Водоотведением (канализацией) | 16,6 | 11,4 |
| 4. | в т.ч. централизованным | 16,0 | 11,0 |
| 5. | Отоплением | 45,9 | 31,5 |
| 6. | в т.ч. централизованным | 44,4 | 30,4 |
| 7. | Горячим водоснабжением | 6,7 | 4,6 |
| 8. | в т.ч. централизованным | 4,7 | 3,2 |
| 9. | Ваннами (душем) | 5,8 | 4,0 |
| 10. | Газом (сетевым сжиженным) | 60,8 | 41,7 |
| 11. | Напольными электрическими плитами | 1,4 | 1,0 |

Ветхий и аварийный жилой фонд в городском поселении составляет 3,6 тыс. м2 или около 2,5% от всего жилого фонда. Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда представлены в таблице 5.

Таблица 5. Ветхий и аварийный жилищный фонд

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный | Всего |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 1 | 2,6 | 3,6 |
| из нее: - в многоквартирных жилых домах | 0,5 | 2,6 | 3,1 |
| - в индивидуальных жилых домах | 0,5 | - | 0,5 |
| Число индивидуальных жилых домов, ед. | 6 |  | 6 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 5 | 11 | 16 |

Среднегодовой объём нового жилищного строительства за последние годы по данным годовых отчётов Управления архитектуры и градостроительства Администрации Шенкурского городского поселения, составляет порядка 0,5 тыс. м2 общей площади.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение  как  отрасль  играет  огромную  роль  в  обеспечении жизнедеятельности  муниципального  образования  и  требует  целенаправленных  мероприятий  по  развитию  надежной  системы  хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В  настоящее  время  на  территории муниципального  образования «Шенкурское»  имеются  слаборазвитые  централизованные  системы водоснабжения.  Жители  города Шенкурска  отбирают  воду  на  хозяйственно-питьевые  нужды  через  централизованное  водоснабжение,  водоразборные колонки, скважины частного пользования.

На территории города Шенкурска находится водозаборная станция.

Подача  воды  потребителям осуществляется  по  двум всасывающим трубам поступает в береговой колодец и далее по водоводам в насосную станцию первого подъема. Далее вода подается в бак–отстойник, а оттуда насосами второго подъема – в водопроводные сети и водонапорную башню одновременно  в  магистральные  и  распределительные  водопроводные  сети.

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.

В настоящее время водоподготовка отсутствует. Вода после предварительного отстоя подается напрямую потребителям.

Протяженность водопроводной сети города на сегодняшний день составляет 9,1 км. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня емкостью 25 м3.

Водопроводные  сети  состоят  из  стальных, чугунных  и  полиэтиленовых  труб ∅  20,30,50,100  мм.  Часть  сетей  в неудовлетворительном  состоянии.  Техническое  состояние  сетей  и сооружений  не  обеспечивает  предъявляемых  к  ним  требований.

Для значительной части частной жилой застройки снабжение питьевой водой  осуществляется  от  водозаборных  колонок,  установленных  на водопроводных сетях, а также шахтных колодцев и бытовых скважин.

В городском поселении работает централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, которая охватывает центральную часть города. Очистка сточных вод, в том числе и обеззараживание, не производится. Также на территории городского поселения действуют 3 септика-отстойника, их очисткой занимается ООО «УК «Уютный город»» по мере необходимости. Жидкие бытовые отходы после предварительного обеззараживания в септиках вывозятся на городскую свалку.

Суммарная протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации по городу составляет 5,2 км.

Индивидуальная усадебная застройка городского поселения оборудована выгребной канализацией, обслуживается ООО «УК «Уютный город»». Бытовые жидкие отходы без очистки и обеззараживания вывозят на городскую свалку.

ГЛАВА I

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Шенкурское»

Шенкурского района Архангельской области

  - Существующее положение в сфере водоснабжения

В  настоящее  время  основным  источником  хозяйственно-питьевого  и противопожарного  водоснабжения  муниципального  образования «Шенкурское» являются коммунальный водопровод и артезианские воды.

Водоснабжение населенных пункта организовано от:

-  централизованных  систем,  включающих  водозаборные  узлы  и водопроводные сети;

-  децентрализованных  источников –  одиночных  скважин  мелкого заложения, индивидуальных колодцев.

Системы  централизованного  водоснабжения    муниципального образования «Шенкурское» развито не в достаточной степени и действуют только  в центральной части  г.  Шенкурска.  Жители  г.  Шенкурска  отбирают  воду  на хозяйственно-питьевые  нужды  через  централизованную  локальную  систему водопровода,  водоразборные  колонки,  а  также  скважины  частного пользования.

Источником водозабора в г. Шенкурска является р. Вага. Вода подается населению круглосуточно и используется без водоподготовки.

Неравномерность  водопотребления  регулируется  водонапорной  башней, имеющей резервуар аварийного спуска воды.

Среднесуточная подача воды от водозабора для нужд города составляет 200м3/сут.  Диаметр  труб  сети водопровода  20-100  мм,  Протяженность водопроводной сети города на сегодняшний день составляет 10 км.

Таблица 6.Сведения о водопотреблении за 2009 год

| Потребители | Объем потребляемой воды, |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут |
| Население | 20068 | 55,0 |
| Бюджетные организации | 22239 | 60,9 |
| Прочие | 17988 | 49,3 |
| Всего | 60295 | 165,2 |

Объекты  водоснабжения  муниципального  образования  «Шенкурское»        включают в себя:

а)      Источники водозабора

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор (р.Вага) | г. Шенкурск, правый берег р. Ваги | Администрация муниципального образования «Шенкурское» | 1972 | ООО «Искра» |

Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд. Водоподготовка  воды,  подаваемой  в  сеть,  не  производится. Лабораторные исследования качества воды не проводились. Качество  воды  должно  отвечать  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01«Вода питьевая», ГН 2.1.5.1315-03.

б)  Распределительные  сети  наружного  водопровода  состоит  из трубопроводов,  протяженностью  10  километров.  Водопроводная  сеть проложена  подземными чугунными трубами  диаметром  25  мм  (2,0  км), стальными  трубами  диаметром  32  мм  (1,8  км),  полиэтиленовыми трубами диаметром 50 мм (1,5 км) и 100 мм (4,7).  Амортизационный износ водопроводных сетей составляет 0-50%

| № п/п | Место расположения | Собственник объекта | Дата постройки | Протяженность, м | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шенкурск | Администрация муниципального образования «Шенкурское» | 1972 | 10 000 | ООО «Искра» |

в)   Внутренние сети водопровода состоят из металлических и пластиковых труб.

Схематически наружные водопроводные сети системы водоснабжения г.  Шенкурска представлены на рис.5.

Рисунок 5. Схема  водопроводных сетей г. Шенкурска

Данные об объектах водоснабжения

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки: - Местоположение и тип(подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | 1. г.Шенкурск на правом берегу реки Ваги - р.Вага - тип поверхностный - по двум всасывающим трубам поступает в береговой колодец и далее по водоводам в насосную станцию первого подъема. Далее вода подается в бак–отстойник, а оттуда насосами второго подъема – в водопроводные сети и водонапорную башню. - общий дебит 8,3 м3/час, - лимит 73000 м3/год. Водонапорная башня Vбака = 25 м3 |
| Насосные станции: - Местоположение - Типы насосов (производительность, напор) | 1. г.Шенкурск на правом берегу реки Ваги: Н.С. 1-го подъема и Н.С. 2-го подъема, г. Шенкурск, кв. Энергетиков, 7В - Н.С. 1под. К80-50-200А; Н.С. 2под. К65-50-160 1080м 3/час и 600м3/час |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | 1. г.Шенкурск - 10км водопроводных сетей, - 0-50% |

Система  водопровода,  включая  водопроводные  сооружения  и водопроводную сеть, являются муниципальной собственностью. Качество  предоставляемых  услуг  соответствует  требованиям, определенным  действующим  законодательством.  Организация технической  эксплуатации  систем  водоснабжения  обеспечивает  их надлежащее использование и сохранность.

Характеристика проблем:

В  настоящее  время  деятельность  коммунального  комплекса муниципального  образования  «Шенкурское»  характеризуется неравномерным  развитием  систем  коммунальной  инфраструктуры,  низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами  возникновения  этих  проблем  являются:  высокий  уровень износа  объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  их  технологическая отсталость.

Следствием  высокого  износа  и  технологической  отсталости  объектов коммунальной  инфраструктуры  является  низкое  качество  предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Отмечается  повсеместное  несоответствие  фактического  объема инвестиций  в  модернизацию  и  реконструкцию  основных  фондов коммунальной  инфраструктуры  даже  минимальным  потребностям.

Аварийно-восстановительные  работы  должны  уступить  место  планово предупредительному ремонту сетей и оборудования систем водоснабжения.

Техническое  состояние  существующих  сетей  и  сооружений водопровода,  ввиду  их  длительной  эксплуатации,  а  также  отсутствие  системы водоочистки, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Вода  должна  отвечать  требованиям  норм  децентрализованных  и централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Для  улучшения органолептических  свойств  питьевой  воды  на  водозаборном  узле  следует предусмотреть систему водоподготовки. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться  за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Износ водопроводной  сети  составляет  0-50%.  При  таком  состоянии водопроводной  сети,  необходим  ремонт  и  реконструкция  системы водоснабжения.

Для  снижения  потерь  воды,  связанных  с  нерациональным  ее использованием необходима установка счетчиков учета расхода воды на узле водозабора.

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы

водоснабжения и потребления воды

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Еденица измерения | Величина показателя на период регулирования 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 73,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем воды, полученной от сторонних поставщиков | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 73,0 |
| 6 | Потери воды в водопроводной сети | тыс. куб. м | 7,7 |
| 6.1 | То же в % к объему воды, отпущенной в водопроводную сеть | % | 11 |
| 7 | Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе | тыс. куб. м | 65,3 |
| 7.1 | объем воды, отпущенной на собственные нужды организации | тыс. куб. м | 5,1 |
| 7.2 | объем реализованной воды, в том числе: | тыс. куб. м | 60,2 |
| 7.2.1 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 22,2 |
| 7.2.2 | - населению | тыс. куб. м | 20,0 |
| 7.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 18,0 |

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения

В  соответствии  с  Постановлением администрации муниципального  образования  «Шенкурское»  от  23  июня  2010  года  №  100 тарифы  на  холодную  воду администрации  муниципального  образования «Шенкурское» для потребителей составляет:

Холодное водоснабжение: (стоимость 1м3- 23, 25 р. без НДС)

а) дома без ванн – 1,8м3 – 41,85 р. с чел./мес.

б) дома с ваннами – 4,5м3 – 104,62 р. с чел./мес.

Формирование финансовых потребностей и расчет тарифа на водоснабжение администрации муниципального образования «Шенкурское»

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Еденица измерения | Величина показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 504,96 |
|  | Расход электроэнергии | тыс.кВт.ч | 70,75 |
|  | Удельный расход электроэнергии на поданную в сеть воду | кВт.ч/куб.м | 1,23 |
| 2. | Материалы (хим.реагенты) | тыс.руб. | - |
| 3. | Тепловая энергия (топливо) на технологические цели | тыс.руб. | - |
| 4. | Текущий ремонт и ТО | тыс.руб. | 92,903 |
| 5. | Капитальный ремонт | тыс.руб. | - |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 |
| 7. | Арендная плата | тыс.руб. | - |
| 8. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | - |
|  | Среднемесячная оплата труда ОПП | руб./чел/мес | - |
|  | Численность ОПП | чел | - |
| 9. | Страховые взносы с расходов на оплату труда | тыс.руб. | - |
| 10. | Покупная вода | тыс.руб. | - |
| 11. | Услуги сторонних организаций | тыс.руб. | - |
| 12. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 235,75 |
| 13. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 |
|  | Производственные расходы | тыс.руб. | - |
| 14. | Общехозяйственные расходы (на реализацию) | тыс.руб. | - |
|  | Себестоимость реализованной воды | тыс.руб. | 1868,67 |
| 15. | Средства недополученные (излишне полученные) в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | - |
| 16. | Валовая прибыль (на реализацию) | тыс.руб. | - |
|  | прибыль на развитие производства | тыс.руб. | - |
|  | прибыль на социальные цели | тыс.руб. | - |
|  | прибыль на прочие цели | тыс.руб. | - |
|  | Налоги, сборы, платежи – всего, в том числе | тыс.руб. | 93,43 |
|  | на прибыль | тыс.руб. | - |
|  | др. налоги ( в т.ч. УСНО, сельхоз. Налог) | тыс.руб. | - |
|  | Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации | тыс.руб. | 1981,92 |
|  | Тариф | тыс.руб. | 34,40 |

*предложение на 2015 год

1.4. Нормативы потребления холодной воды для населения

муниципального образования «Шенкурское» при отсутствии приборов

учета

| № п/п | Водопотребители | Единица измерения | норма водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки | м3/мес |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома без ванны и душа |  |  |  |
| 1.1 | Раковина, мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 1 житель | 150 4,8 |  |
| 2. | Водоснабжение из водоразборных колонок |  |  |  |
| 2.1 | Водоразборные колонки | 1 житель | 50 1,5 |  |

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблицы №№ 1 – 5) в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки:

- 150 л/сут.  -  для  зданий,  оборудованных раковиной,  мойкой  кухонной  с водонагревателем различного типа, унитазом;

-  50  л/сут.  на  одного  человека  в существующей  застройке  частными домами с водопользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров  для  расчета  магистральных  линий  водопроводной  сети  приняты  в соответствии с п. 2.12 СНиП 2.04.02 – 84.

Количество одновременных пожаров в каждой жилой зоне – один.

Расходы воды на наружное пожаротушение:- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

Расходы воды на внутреннее пожаротушение:- 1 х 2,5 л/с – для жилых и общественных зданий объемом от  5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.01 – 85*);

Продолжительность  тушения  пожара  принята  3  часа  в  соответствии  с п.2.24 СНиП 2.04.02 – 84.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды принят 36 часов, согласно п.2.25 СНиП 2.04.02 – 84.

В  соответствии  с  п.2.25  СНиП  2.04.02 – 84  на  период  восстановления пожарного  объема  допускается  снижение  подачи  воды  на  хозяйственно-питьевые  нужды  до  70%  расчетного  расхода  и  подачи  воды  на производственные нужды по аварийному графику.

Среднесуточные  расходы  воды  и  расчетные  расходы  воды  в  сутки наибольшего  водопотребления  для  муниципального  образования «Шенкурское»  приведены в таблице.

| Населенный пункт | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды , м3/сут | расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | необходимая мощность источника водоснабжения, м3/час |
| г. Шенкурск | 200 | 220 | 15,54 |

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02 – 84 п.2.2) определяются:

Qcут.max = Kсут.max *Qсут.ср = 1,1*200 = 220м3/сут,

где Kсут.max = 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Необходимая мощность источника водоснабжения равна:

Qист. = 1,2(Qcут.max/24+(10+1*2,5)*3,6*3/36) = 1,2(220/24+(10+1*2,5)*3,6*3/36) = 15,54м3/ч,

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;

36 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

(1 ⋅ 2,5) – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода расхода в м3/час;

24 – суточная продолжительность работы насосов водозабора, час;

1,2 – коэффициент запаса.

Общая потребность в воде существующая составляет 220 м³/сут.

1.5. Проектные решения

Проектные  решения  водоснабжения  в  населенных  пунктах муниципального  образования  «Шенкурское»  базируются  на  основе существующей сложившейся системы водоснабжения.

В  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84  п.4.4  системы  водоснабжения населенных  пунктов  муниципального  образования  «Шенкурское»  по количеству  жителей  системы  водоснабжения  и  по  степени  обеспеченности подачи  воды  относятся  к  II-й  категории  (при  расчетном  количестве населения от 5 тыс. чел.).

На  основании  анализа  исходных  данных  и  выполненных  расчетов  в качестве источников питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные  воды,  забираемые  из  артезианских  скважин.  В  схеме водоснабжения  учитывается  возможность  максимального  использования существующих сооружений водопровода.

В  небольших  населенных  пунктах  с  усадебной  застройкой водоснабжение сохраняется на расчетный срок от шахтных колодцев.

Вода  должна  отвечать  требованиям  норм  децентрализованных  и централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Для  улучшения органолептических  свойств  питьевой  воды  на  всех  водозаборных  узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Водоснабжение  г. Шенкурска  планируется  осуществлять  с использованием  существующих  ВЗУ.  Увеличение  водопотребления поселения  планируется  за  счет  развития  объектов  хозяйственной деятельности и прироста населения. В г.  Шенкурске  необходимо  развитие  централизованной  системы водоснабжения,  включая  реконструкцию  водозабора,  водопроводных  сетей, обустройство  зон  санитарной  охраны  водозабора  и  водопроводных сооружений, а также строительство новых участков водопроводных сетей.

Вода из водозаборного устройства перед подачей в распределительную сеть при отклонениях по бактериологическим показателям должна проходить обеззараживание.  Обеззараживание  воды  осуществляется  методом ультрафиолетового  облучения.  Для  обеззараживания  воды  предлагается использовать  установки  ультрафиолетового  излучения - УДВ-10/2, производительностью 10 м3/ч и мощностью – 0,2 КВт. Рекомендована также промывка сетей 1 раз в год.

Водопровод  -  хозяйственно-питьевого,  производственного  и противопожарного назначения. Схема водоснабжения в основном тупиковая.

Схема  водоснабжения  принята  следующая:   водозабор  – водонапорная  башня  –  водопроводная  сеть.  По  принятой  схеме водоснабжения  вода,  забираемая  из  источника водоснабжения (р.Вага) по самотечным трубам насосом I и II порядка, ,  сначала  подаётся  в  водонапорную  башню,  а затем  в  сеть  водоснабжения  к  потребителю. В  баке  водонапорной  башни рекомендовано  хранить  регулирующий  и  пожарный  объем  воды, необходимый для внутреннего пожаротушения в течение одного часа после его начала.

Водонапорные  башни  проектируются  для  обеспечения  потребного напора и для регулирования неравномерности подачи воды. Зона санитарной охраны – 15 м.

Объём бака водонапорной башни должен включать в себя: регулирующий и пожарный объёмы воды ( п. 9.1. СНиП 2.04.02−84):

Wбак. = Wпож..+ Wрег; где

Wбак.  – объем бака водонапорной башни, м3;

Wпож.. – объем воды на пожаротушение, м3;

Wрег. – регулирующий объем, м3;

Регулирующий объем воды равен 10% суточного расхода

Wрег.= 22 м3

при Qсут. max = 220м3/сут. ;

Wпож.= 3м3 – запас воды, необходимый для работы одного внутреннего пожарного крана в течении одного часа.

Таким образом, объём бака водонапорной башни должен составлять:

Wбак = 22 + 3 = 25 м3

Высота ствола водонапорной башни определяется по формуле:

Нб = Нсв +∑hсети − (Zб −Zд. точки) = 10 +1,2 (3,25:1000×300) − (142,0−143,0) =

10+0,95+1= 11,95 м.

Существующие  водонапорные  башни  системы  Рожновского,  имеющие объём  бака  25м3 и  высоту  ствола  H=12  м,  т.  е.  удовлетворяющие необходимым  параметрам,  возможно  сохранить  при  условии  их реконструкции.

Вместо  водонапорной  башни  в  населенных  пунктах  с  небольшим количеством  населения  может  быть  применена  полностью герметизированная  без башенная  прямоточная  система  водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа «СКАТ» (Патент РФ  №2308612),  где  в  контейнере  размещены  частотный  привод  насоса  и другое оборудование, в том числе и водоподготовительное.

Противопожарные мероприятия.

Система  водоснабжения  принята  единой  для села:  хозяйственно  питьевого, производственного  и  противопожарного  назначения.  В  связи  с этим  в  жилых,  общественных  и  производственных  зданиях предусматриваются  мероприятия  по  внутреннему  пожаротушению,  а  на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по  табл. 5  СНиП 02.04.02-84  и при численности населения  менее 5,0  тысяч человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное  пожаротушение  объектов в  селе  предусматривается  от пожарных гидрантов, расположенных рядом со зданием школы. Часть воды на  наружное  пожаротушение  хранится  в  существующих  пожарных резервуарах,  располагаемых  на  территории  населенных  пунктов.

Внутреннее  пожаротушение  осуществляется  от  систем  внутреннего водопровода  зданий,  с  установкой кранов  с  цапкой  и  шлангов.  Хранение воды  на  внутреннее  пожаротушение  предусмотрено  также  в  резервуарах чистой воды.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100 м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия  100–150м  при  тушении  пожара  мотопомпами,  150–200м –  при  наличии автонасосов.

Внутреннее  пожаротушение  в  зданиях  общественно-коммунального назначения  осуществляется  от  систем  внутреннего  водопровода  зданий, через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

Водопроводные сети.

Магистральные  кольцевые  водопроводные  сети  рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру =  1,0  МПа.  Диаметр  магистральных  трубопроводов  составляет: Dy 100  мм.

Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет: Dy  30 – 50 мм.

Возможно  применение  стеклопластиковых  высокопрочных  труб, выпускаемых АО НТЦ «Комикомпозит». Продолжительность эксплуатации указанных труб определена в 50 – 60 лет.

Наружная водопроводная сеть также проектируется из полиэтиленовых напорных водопроводных  труб.  Полиэтиленовые  трубы  соединяются стыковой сваркой.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части сел. На  сети  водопровода  устраиваются  железобетонные  колодцы  для установки  запорной,  выпускной  и  воздушной   (при  необходимости) арматуры.

Для  управления  движением  воды,  защиты  трубопроводов  от  вакуума, разбора  воды  из  наружной  сети  водоснабжения  предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы);

- водоразборной (водоразборные колонки).

Также  необходимо  предусмотреть  замену  изношенной  запорной арматуры.

Для  снижения  потерь  воды,  связанных  с  нерациональным  ее использованием  необходима  установка  счетчиков  учета  расхода  воды  у потребителей.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны  санитарной  охраны  должны  предусматриваться  на  всех источниках  водоснабжения  и  водопроводах  хозяйственно-питьевого назначения  в  целях  обеспечения  их  санитарно-эпидемиологической надежности.

В  целях  предохранения  источников  водоснабжения  от  возможного загрязнения  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

На  территории  1-го  пояса  ЗСО  источников  водоснабжения  должны быть выполнены следующие мероприятия:

−  в  месте  расположения  подземного  источника  территория  должна  быть спланирована,  ограждена  и  озеленена.  Поверхностный  сток  отводится  за пределы 1-го пояса;

−  должны  быть  запрещены  все  виды  строительства,  за  исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

−  запрещается размещение жилых и общественных зданий;

−  не  допускается  прокладка  трубопроводов  различного  назначения,  за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

−  осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

−  благоустраивать  промышленные,  сельскохозяйственные  и  другие предприятия,  населенные  пункты  и  отдельные  здания,  предусматривать организованное  водоснабжение,  организацию  отвода  загрязненных  сточных вод и др.;

−  производить только рубки ухода за лесом.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников запрещается:

−  загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

−  размещение  складов  горюче-смазочных  материалов,  ядохимикатов, минеральных  удобрений  и  других  объектов,  которые  могут  вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

−  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  фильтрации  и прочее,  навозохранилищ,  силосных  траншей,  животноводческих  и птицеводческих предприятий;

−  применение удобрений и ядохимикатов.

На  территории   2-го  пояса   ЗСО  подземных источников  должно предусматриваться:

−  выявление,  тампонаж  или  восстановление  старых,   бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

−  регулирования бурения новых скважин;

−  подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На  территории   3-го  пояса   ЗСО  подземных  источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

−  осуществлять  регулирование  отведения  территорий  для  объектов  ранее указанных;

−  размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Требования к источникам централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Требования к источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения  изложены  в  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Требования  к  качеству воды  нецентрализованного  водоснабжения.  Санитарная  охрана источников.

Санитарные  правила  и  нормы»  и  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Гигиенические требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место  расположения  водозаборных  сооружений  следует  выбирать  на незагрязненном  участке,  удаленном  не  менее  чем  на  50  метров  от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и  ям,  мест  захоронения  людей  и  животных,  складов  удобрений  и ядохимикатов,  предприятий  местной  промышленности,  канализационных

сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от водозабора не допускается мытье автомашин, водопой  животных,  стирка  и  полоскание  белья,  а  также  осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные  сооружения  нецентрализованного  водоснабжения  не должны  устраиваться  на  участках,  затапливаемых  паводковыми  водами,  в заболоченных  местах,  а  также  местах,  подвергаемых  оползным  и  другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные  колодцы  предназначены  для  получения  подземных  вод  из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок  (надземная  часть  колодца)  должен  быть  не  менее  чем  на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок  колодца  должен  иметь  крышку  или  железобетонное перекрытие  с  люком,  также  закрываемое  крышкой.  Сверху  оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По  периметру  оголовка  колодца  должен  быть  сделан  «замок»  из хорошо  промятой  и  тщательно  уплотненной  глины  или  жирного  суглинка глубиной  2  метра  и  шириной  1  метр,  а  также  отмостка  из  камня,  кирпича, бетона  или  асфальта  радиусом  не  менее  2  метров  с  уклоном  0,1  метра  от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее  рациональным  способом  водозабора  из  колодцев  является подъем  воды  с  помощью  насоса,  в  крайнем  случае,  с  помощью общественного  ведра  (бадьи).  Не  разрешается  подъем  воды  из  колодца ведрами,  приносимыми  населением,  а  также  вычерпывание  воды  из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для  утепления  и  защиты  от  замерзания  водозаборных  сооружений следует  использовать  чистую  прессованную  солому,  сено,  стружку  или опилки,  которые  не  должны  попадать  в  колодец.  Не  допускается использование  стекловаты  или  других  синтетических  материалов,  не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств,  разрешенных  Государственным  комитетом  санэпиднадзора  РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Чистка  колодца  (каптажа)  должна  производиться  по  первому требованию  центра  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для  дезинфекции  колодцев  можно  использовать  любые  подходящие для  этой  цели  дезинфицирующие  препараты,  включенные  в  «Перечень отечественных  и  зарубежных  дезинфицирующих  средств,  разрешенных  к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих  целей  используют  хлорсодержащие  препараты - хлорную  известь  или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать  причину  ухудшения  качества  воды  или  чистка,  промывка  и профилактическая дезинфекция колодца не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка,  дезинфекция  и  промывка,  водозаборных  сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль  над  эффективностью  обеззараживания  воды  в  колодце проводится  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора  в  установленные  им  сроки.  Центры  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  осуществляют  плановый  или  выборочный контроль  за  качеством  воды  колодцев  общественного  пользования,  а  также контроль  по  разовым  заявкам  от  садово-огороднических  товариществ  или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При  износе  оборудования  (коррозия  труб,  заиливание  фильтров, обрушение  срубов  и  т.д.),  резком  уменьшении  дебита  или  обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и  хозяйственных  нужд,  владелец  водозаборных  сооружений  обязан  их ликвидировать.  После  демонтажа  наземного  оборудования  засыпка (тампонаж)  колодца  должна  быть  проведена  чистым  грунтом,  желательно глиной  с  плотной  утрамбовкой.  Над  ликвидированным  колодцем  с  учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые  колодцы  предназначены  для  получения  подземных  вод  из водоносных горизонтов,  залегающих  на  различной  глубине,  и  бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и  общественного  пользования;  глубокие  (артезианские  скважины),  как правило, общественного пользования.

Устройство и  оборудование  артезианских  скважин  осуществляются  в соответствии со строительными нормами и правилами.

При  оборудовании  трубчатых  колодцев  (фильтры,  защитные  сетки, детали  насосов  и  др.)  используются  материалы,  реагенты  и  малогабаритные очистные  устройства,  разрешенные  Минздравом  России  для  применения  в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8-1,0  м,  герметично  закрыт,  иметь  кожух  и  сливную  трубу,  снабженную крючком  для  подвешивания  ведра.  Вокруг  оголовка  колодца  устраиваются отмостки (см.п.3.3.4) и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической  обстановки  в  населенном  месте  перечень  контролируемых показателей  качества  воды,  приведенных  в  п.4.1  СаНПиН2.1.4.1175-02, расширяется  по  постановлению  Главного  государственного  санитарного врача  по  соответствующей  территории  с  включением  дополнительных микробиологических и (или) химических показателей.

Требования к строительству систем водоснабжения в условиях

Крайнего Севера

Важнейшим  фактором,  определяющим  специфику  водоснабжения  на Крайнем Севере, является климатический. Он подлежит обязательному учету при  проектировании  водопроводных  сооружений  и  диктует  необходимость модернизации  существующих  и  разработки  новых  решений,  технологий  и конструкций.

Основными  принципами проектирования  водоснабжения  в  условиях Крайнего Севера являются:

- учет и всесторонняя оценка факторов, определяющих особые требования к устройству  и  эксплуатации  систем  водоснабжения  на  Севере:  суровый климат, своеобразный гидрологический режим водоисточников, снегозаносы и др.;

- технически  обоснованные  и  экономически  оправданные  мероприятия  по защите от воздействия  холода всей системы водоснабжения: от источника до потребителя;

-  реализация  резервов  удешевления  строительства  водопроводных сооружений  и  снижения  затрат  на  их  эксплуатацию:  снижение металлоемкости,  компактность  и  блокировка  сооружений, сокращение  доли привозных материалов, конструкций, реагентов, рационализация технологий и сооружений;

-  максимальное  внедрение  эффективных  конструктивных  решений  и технологий  (укрупнение  узлов  и  элементов  заводского  изготовления, домонтажная  теплогидроизоляция  труб;  блочно-пакетные  поставки оборудования),  методов  производства  работ  (создание  специализированных монтажно-наладочных  организаций,  централизация  производства укрупненных узлов, серийный выпуск специальной арматуры) и т.д.;

- обязательный учет и использование опыта водоснабжения и водоотведения в  северной  строительно-климатической  зоне,  оценка  результатов  научных исследований  и  конструкторских  проработок  (любое,  даже  эффективное решение может оказаться неприемлемым в иных мерзлотно-гидрологических условиях).

-  необходимость  учета  реальной,  постоянно  существующей  угрозы перемерзания  любых  элементов  систем  водоснабжения  и  водоотведения.

Нужны определенные меры по выполнению тепловых потерь сооружениями и  трубопроводами  соответственно  условиям  теплового  баланса транспортируемой или сохраняемой воды от водоисточника до потребителя (циркуляция  и  подогрев,  соответствующая  арматура,  теплоизоляция, электрообогрев сетей и сооружений и др.);

-  обеспечение  постоянного  контроля  и  поддерживание  оптимального теплового  режима  всех  элементов  систем  водоснабжения,  особенно  при малых расходах.

При  проектировании  водоснабжения в  условиях  Крайнего  Северадолжны  также  учитываться  дороговизна  и  дефицит  электроэнергии,  малая обеспеченность  кадрами;  неустойчивые  транспортные  связи,  характер производства,  застройка  поселений,  мощность  предприятий,  условия водоотведения,  мощность  и  особенности  режима  источников,  уклад  жизни населения и т.д.

Системы  водоснабжения  специальных  очистных  сооружений обязательно имеют тепловые пункты (котельные, бойлерные и др.), задачей которых  является  обеспечение  требуемых  тепловых  режимов  сетей  и сооружений  за  счет  подогрева  воды  непосредственно  на  водозаборе,  в пунктах  хранения  и  обработки  воды,  «тепловое  сопровождение» водопроводов и др.

Инженерные  изыскания  дают  не  только  исходные  материалы  для проектирования, но и являются его составной частью, влияя непосредственно на  качество  и  сроки  проектирования,  выбор  схем  и  типов  сооружений,  их экономичность,  надежность  и долговечность.  Важно  правильно  оценить особенности грунтов с прогнозом их изменения в зависимости от принятого

принципа строительства сооружений. Последний должен быть определен уже на стадии инженерных изысканий.

Следует  учитывать,  что  трубопроводы,  проложенные  над поверхностью  грунта,  подвергаются  гораздо  более  сильным  колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются  зимние  холода,  когда  тепловые  потери  с  поверхности  труб

возрастают  до  недопустимых  значений,  и  угроза  их  замерзания  становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы  с  теплоспутниками.  строить  промежуточные  котельные  на водоводах  и  т.п.  Все  эти  меры,  во-первых,  требуют  немалых  затрат,  во-вторых,  не  обеспечивают  полной  безаварийности  сетей.  Любая  остановка подачи  воды  в  зимний  период  может  обернуться  аварией  с  тяжелыми

последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя.

Еще  одна  особенность  эксплуатации  водопроводов  в  северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными  для  заболоченных  ландшафтов,  в  частности,  с  низкими значениями  рН  и  высоким  содержанием  железа.  Стальные  трубы, транспортирующие  такую  воду,  подвергаются  интенсивному  зарастанию  и служат значительно меньше своего нормативного срока. Перспективы  применения  полимерных  труб  для  строительства трубопроводов  в  северных  регионах  определяются  в  конечном  итоге  их (труб)  эксплуатационными  характеристиками  и  способностью  работать  в условиях  низких  температур.  Современные  марки  трубного  полиэтилена -наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -10°С),  поэтому  работоспособность  изготовленных  из  них  труб  в  условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во  многих  случаях  полимерные  трубы  могут  с  успехом  заменить традиционно используемые в водоснабжении стальные,

Использование  полиэтиленовых  труб  (ГОСТ  18599)  в  сетях водоснабжения и канализации в северных регионах не только целесообразно, но  и  по  целому  ряду  причин  предпочтительнее  стальных.  Помимо  таких стандартных  преимуществ  полимерных  труб,  как  устойчивость  к  коррозии, долговечность,  высокие  гидравлические  характеристики  и  быстрота монтажа, в условиях холодного климата особое значение приобретают такие свойства полиэтилена, как низкая теплопроводность (на два порядка меньше, чем  у  углеродистой  стали)  и,  что  особенно  актуально,  гибкость,  благодаря которой полиэтиленовая труба не разрушается при замерзании находящейся в  ней  воды  и  полностью  восстанавливает  работоспособность  после оттаивания. В отличие от стальной трубы полимерная не зарастает изнутри, поэтому срок ее службы измеряется десятками лет. Большая гибкость делает ее  менее  уязвимой  к  мерзлотным  процессам:  термокарсту,  пучению  и просадкам  грунта  и  т.п.  Особо  следует  отметить  новые  виды  полимерных труб, разработанные специально для условий Севера. В первую очередь, это

гибкие  полиэтиленовые  трубы  для  незамерзающих  водоводов  -  с теплоизоляцией  и  электрообогревом  (ТУ  2246-019-40270293-2002).  Они представляют  собой  многослойную  конструкцию  из  полиэтиленовой напорной  трубы,  теплоизоляции  и  защитной  полиэтиленовой  оболочки.  По внешней  поверхности  напорной  трубы  проложен  саморегулирующийся

нагревательный  кабель,  линейная  мощность  которого  позволяет компенсировать  тепловые  потери  при  самых  жестких  условиях эксплуатации,  не  допуская  промерзания  трубы.  Такие  трубы  не  требуют компенсаторов  и  рассчитаны на  безканальную  прокладку.  Их  применение особенно  эффективно  при  строительстве  водоводов  в  условиях  Крайнего Севера,  поскольку  не  требует  строительства  эстакад,  промежуточных котельных  и  прокладки  теплоспутников.  Использование  таких  труб позволяет  решить  проблему  холодного  водоснабжения  северных  городов  и поселков и перейти на энергосберегающие технологии.

1.6.  Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации

объектов систем водоснабжения

Анализ   существующей   системы   водоснабжения   и   дальнейших перспектив  развития  муниципального  образования  «Шенкурское» показывает,  что  действующие   сети   водоснабжения и оборудование морально и физически устарели.

Необходима  полная  модернизация  системы  водоснабжения, включающая  в  себя  реконструкцию  сетей  и  замену  устаревшего водозаборного  устройства  на  современное,  отвечающее  требованиям  по энерго- и ресурсосбережению.

Схемой  водоснабжения  предлагается  выполнить  ряд  мероприятий  по реконструкции и  модернизации объектов водопроводной сети.

- реконструкция существующих ВЗУ с  заменой или капитальным ремонтом оборудования,  выработавшего  свой  амортизационный  срок,  и  со строительством узлов водоподготовки;

- установка приборов учета воды на водозаборах;

- ремонт и реконструкция существующих сетей наружного водопровода;

- организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

-  приведение  качества  питьевой  воды  в  соответствие  с  установленными требованиями.

Реализация  этих  мероприятий  позволит  обеспечить  надежность  и качество  водоснабжения  потребителей  муниципального  образования «Шенкурское».

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

С целью исключения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за  некачественной  питьевой  воды,  а  также  для  повышения  надежности  и качества  водоснабжения  необходимо  своевременное  финансирование  для исполнения мероприятий по развитию систем водоснабжения.

| Наименование мероприятий | Ед. измерения | 2015 -2017 | 2017-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж насосной станции со шкафом частотного регулирования в отдельно стоящем контейнере взамен водонапорной башни(производительность 20 м3/час, напор 3 атм.); монтаж насосной станции со шкафом частотного регулирования на водозаборе р.Вага (производительность 20 м3/час, напор 3 атм), водонапорная башня (металлоконструкция) - г. Шенкурск ул. 50 лет Октября 14А стр. 1, водозабор г. Шенкурск кв. Энергетиков д. 7В | тыс. руб. | 904 063 | - |
| Строительство сруба над новым колодцем, прокладка трубопровода между старым колодцем и новым, установка скважинного насоса, монтаж щита управления скважинным насосом с частотным регулированием, установка мембранного бака запаса воды 500 л, водонапорная башня (артезианская скважина) – г. Шенкурск ул. Володарского д. 56 | тыс. руб. | 480 221 | - |
| Приобретение комплекса очистных сооружений для очистки хозяйсвенно-бытовых сточных вод г. Шенкурск | тыс. руб. | - | 4,550,0 |
| Итого: | тыс.руб. | 1 384,3 | 4,550 ,0 |
| Всего: | тыс.руб. | 5 884,3 |  |

Реализация  данных  мероприятий  на  сумму  5884,3  тыс.  рублей предполагается  не  только  за  счет  средств  организации  коммунального комплекса,  но  и  за  счет  средств  областного и бюджета муниципального образования поселения.

Источники  финансирования  мероприятий  по  строительству, реконструкции  и  модернизации  объектов  водоснабжения  определяются  в инвестиционной программе эксплуатирующей организации, согласованной с администрацией  муниципального  образования  «Шенкурское»  и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объём  средств  будет  уточняться  после  доведения  лимитов  бюджетных обязательств  из  бюджетов  всех  уровней  на  очередной  финансовый  год  и плановый период.

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Шенкурское»

Архангельской области

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В городском поселении работает централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, которая охватывает центральную часть города. Очистка сточных вод, в том числе и обеззараживание, не производится. Не очищенные сточные воды сбрасываются в р.Вага на северной окраине городского поселения. Выпуск стоков городской хозяйственно-бытовой канализации находится на расстоянии около 170 метров от водозабора вниз по течению реки, ниже по течению от городского водозабора.

Также на территории городского поселения действуют 3 септика-отстойника, их очисткой занимается ООО «УК «Уютный город»» по мере необходимости. Жидкие бытовые отходы после предварительного обеззараживания в септиках вывозятся на городскую свалку.

Суммарная протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации по городу составляет 5,2 км.

Индивидуальная усадебная застройка городского поселения оборудована выгребной канализацией, обслуживается ООО «УК «Уютный город»». Бытовые жидкие отходы без очистки и обеззараживания вывозят на городскую свалку.

На территории городского поселения расположено здание хлораторной, которая  в настоящее время не используется по назначению.

2.2. Проектные предложения.

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды. В связи с этим в данном проекте рассматриваются объекты водоотведения на муниципальном уровне.

Основные направления развития систем водоотведения:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод,

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

- строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии,

- повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные  расходы  сточных  вод,  как  и  расходы  воды,  определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При  этом  в  соответствии  со  СНиП  2.04.03-85,  удельные  нормы водоотведения  принимаются  равными  нормам  водопотребления,  без  учета полива.

Таблица 7. Прогноз объемов водоотведения от жителей городского поселения

| Тип застройки | Население, чел. | Норма сточных вод, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |  |
|  | Расч. срок |  | Средне сут. | макс. сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро- водом и канализа- цией с централизо-ванным горячим водоснабжением | 3370 | 280 | 897 | 1085 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро- водом и канализа- цией с ваннами и местными водонагре- вателями | 1310 | 160 | 199 | 241 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопро- водом и канализа- цией без ванн | 320 | 125 | 31 | 46 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | 50 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  | 1426 | 1726 |
| ИТОГО | 5000 |  | 2553 | 3098 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения. Прогноз объема сточных вод от промышленных предприятий основан на предположении сброса 20% подаваемой воды.

Таблица 8. Сводная таблица водоотведения, м³/сут.

| № | Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 3300 |
| 2 | Промышленные предприятия | 100 |
| Итого |  | 3400 |

Рисунок 6. Схема водоотведения (система канализации) г. Шенкурска

2.2.1. Предложения по строительству объектов систем водоотведения

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия на расчётный срок:

Разработка проекта очистных сооружений системы водоотведения.

- Строительство новых очистных сооружений канализации со станцией по приёму жидких отходов к северу от города. Рекомендуемая проектная производительность очистных сооружений канализации – 3400 м3/сут.

- Прокладка главного самотечного коллектора канализации протяжённостью 3,4 км.

- Подключение существующих самотечных сетей канализации к проектному главному самотечному коллектору города.

- Прокладка ряда самотечных коллекторов с подключением к главному самотечному коллектору города. Суммарная протяжённость намеченных к строительству коллекторов – 12,3 км.

- Ликвидация существующего напорного коллектора канализации и существующей КНС.

- Реконструкция и замена ветхих сетей канализации.

- Прокладка ряда самотечных коллекторов с подключением к главному самотечному коллектору города. Суммарная протяжённость намеченных к строительству коллекторов – 5,7 км, т.о. протяжённость коллекторов на расчётный срок составит 19,1 км.

- Строительство КНС и напорного коллектора протяжённостью 0,5 км в западной части города.

- Реконструкция и замена ветхих сетей канализации.

2.2.2. Предложения по строительству локальных систем канализации

Хозяйственно-бытовое водоотведение. В проекте проектирования предусматривается централизованная система водоотведения бытовых и промышленных сточных вод. В проекте предлагается охват всей территории города системой водоотведения с приемом сточных вод непосредственно из зданий.

Отведение ливневых сточных вод предполагается осуществлять по отдельной системе ливневой канализации. Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе «Инженерная подготовка территории».

Централизованная система канализации селитебных и производственных зон, за исключением подлежащих дополнительному обеззараживанию стоков больничного комплекса, предусматривается для всей общественной и многоквартирной жилой застройки города и большинства промпредприятий, а также для застройки расположенной в границах водоохраной зоны.

Для усадебной застройки вне границ водоохраной зоны обеспечивается возможность подключения к системе централизованной канализации.

По улицам Карла Либкнехта и Ломоносова предлагается строительство главного канализационного коллектора для сбора и транспортировки сточных вод со всей территории города к проектируемым очистным сооружениям. Канализационные коллектора предполагаются к строительству в самотечном исполнении, за исключением территории в северной части города на берегу реки Вага. Для удаления сточных вод с данной территории предлагается строительство канализационной насосной станции (КНС) и напорного коллектора с подачей стоков в магистральный коллектор.

Дальнейшее строительство объектов городского поселения возможно только после строительства очистных сооружений канализации.

Характеристика канализационных коллекторов и насосного оборудования подлежит определению в специализированном проекте.

Водоотведение от промышленных предприятий. Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в городскую бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения. Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Вага предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Для строительства очистных сооружений системы водоотведения предлагается площадка, расположенная к северу от города на расстоянии от границы города 0,9 км. Канализационные очистные сооружения предлагается разместить на берегу реки Вага на территории МО «Федорогорское».

Сброс очищенных сточных вод предлагается осуществлять в реку Вага непосредственно с территории очистных сооружений.

Для промышленных предприятий и ЦРБ, сточные воды которых по характеристикам не соответствуют бытовым сточным водам, предлагается осуществлять очистку на ведомственных очистных сооружениях и последующего сброса в городскую канализацию. Ведомственные очистные сооружения должны быть рассчитаны на предварительную очистку с доведением качества сточных вод до соответствия бытовым сточным водам.

Транспортирование обезвоженных осадков сточных вод на полигон рекомендуется производить с использованием автомобильного транспорта.

2.3. Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов

систем водоотведения

Ориентировочная  потребность  в  финансовых  средствах  для осуществления  мероприятий  по  строительству  локальных  очистных сооружений муниципального образования «Шенкурское» составляет 4,5-7млн.  рублей,  определена  по  укрупненным  показателям  на  основе  прайс-листов  заводов  изготовителей  и  должна  быть  уточнена  по  результатам выполненных  специализированными  организациями  рабочих  проектов  по строительству сооружений по очистке стоков.

Источники  финансирования  мероприятий по  строительству локальных очистных  сооружений определяются и согласовываются с  администрацией муниципального образования «Шенкурское».

Источники финансирования подразделяются на:

−  заемные средства;

−  бюджетные средства;

−  средства внебюджетных фондов;

−  прочие средства.

Объём  средств  будет  уточняться  по  результатам  рабочего  проекта  и после  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств  из  бюджетов  всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты

1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;

2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

3. Бесперебойное снабжение населения централизованным водоснабжением;

4.  Улучшение  экологической  ситуации  на  территории  муниципального образования «Шенкурское».

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования»

Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29 » апреля  2015 г.                                      №   315 -па

г. Шенкурск

Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в образовательных учреждениях

МО «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», руководствуясь Уставом МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить следующие даты проведения праздничных мероприятий, посвященных дню последнего звонка:

1.1. 22 мая 2015 года в  МО «Верхопаденьгское»,  МО «Шенкурское»,  МО «Шеговарское»;

1.2. 23 мая 2015 года в  МО «Усть-Паденьгское», МО «Никольское»;

1.3. 25 мая 2015 года в МО «Ровдинское»,  МО «Федорогорское»;

2.Установить следующие даты проведения праздничных мероприятий,  посвященных выдаче аттестатов об основном общем образовании:

2.1. 19 июня 2015 года в МО «Ровдинское»;

2.2. 20 июня 2015 года в МО «Усть-Паденьгское»,  МО «Шеговарское»;

2.3.  27 июня 2015 года в МО «Шенкурское»;

3. Установить следующие даты проведения праздничных мероприятий, посвященных выдаче аттестатов о среднем общем образовании:

3.1. 19 июня 2015 года  в МО «Шеговарское»;

3.2. 20 июня 2015 года  в МО «Ровдинское»;

3.3. 26  июня 2015 года  в МО «Шенкурское».

4. Установить дату выдачи аттестатов о дополнительном образовании МБОУ ДОД «Детская школа искусств»:

- 26 мая 2015 года в МО «Шенкурское».

5. Отделу сельского хозяйства, развития предпринимательства и потребительского рынка МО «Шенкурский муниципальный район» информировать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции о датах проведения  выпускных мероприятий.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» В.В. Парфенова.

Глава  муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»                                       С.А. Котлов

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2015 года  № _316 -па

г. Шенкурск

Об определении гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории МО «Федорогорское»  Шенкурского района  Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью организации  водоснабжения и водоотведения на территории МО «Федорогорское» Шенкурского района, Архангельской области постановляю:

1. Определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования поселения «Федорогорское» - общество с ограниченной ответственностью «Искра».

2. Установить зоной деятельности общества с ограниченной ответственностью  «Искра» территорию муниципального образования «Федорогорское».

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со  дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»				          С.А. Котлов

- Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 30 » апреля  2015 года                                                                 № 317-па

г. Шенкурск

Об утверждении положения о системе оплаты труда  и условиях применения  доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 июля 2008 года № 156 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, финансируемых из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» постановляю:

- Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда  и условиях применения  доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

- Признать утратившим силу постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный район»:

- от 04 февраля 2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

- от 27 апреля 2011 года № 219-па «О внесении изменений в  постановление  главы МО от 04 февраля 2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

-   от 13 мая 2011 года № 246-па «О внесении изменений в  постановление  главы МО от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

- от 07 июля 2011 года № 397-па «О внесении изменений в  постановление  главы МО от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

-  от 26 октября 2011 года № 703-па «О внесении изменений в  постановление  главы МО от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

- от 20 июня 2013 года № 404-па «О внесении изменений в  постановление  главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

-  от 21 марта 2014 года № 202-па «О внесении изменений в  постановление  главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 04 февраля  2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  (в ред. постановления от 20 июня 2013 года № 404-па);

- от 30 сентября 2014 года № 780-па «О внесении изменений в  постановление  администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  (в ред. постановления от 20 июня 2013 года № 404-па, от 21 марта 2014 года № 202-па);

- от 20 февраля 2015 года № 99-па «О внесении изменений в  постановление  администрации  муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 04.02.2011 года № 46-па  «Об утверждении положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  (в ред. постановления от 20.06.2013 г. № 404-па, от 21.03.2014 г. № 202-па, 30.09.2014 г. № 780-па);

- от 04 февраля 2011 года № 47-па  «О переходе на новую систему оплаты труда и условиях применения доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

- от 19 апреля 2011 года № 201-па «О внесении изменений в постановление главы МО от 04.02.2011 года № 47-па».

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Шенкурский муниципальный район» Капустину Г.В.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.А. Котлов

- Утверждено

- постановлением администрации

- МО «Шенкурский муниципальный район»

- от «30» апреля 2015 года № 317-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оплаты труда  и условиях применения  доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

I. Общие положения

1.Настоящее Положение о системе оплаты труда  и условиях применения  доплат и надбавок работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – Положение) разработано в соответствии  со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с Постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 июля 2008 года № 156 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, финансируемых из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

2. Настоящее Положение определяет порядок установления систем оплаты труда работников учреждений культуры МО «Шенкурский муниципальный район»  (далее – учреждения), в том числе:

порядок применения окладов (должностных окладов) работников учреждений;

перечень выплат компенсационного характера и порядок их применения;

перечень выплат стимулирующего характера и порядок их применения;

перечень выплат социального характера и порядок их применения;

особенности оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений;

требования к структуре фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений».

3. Система оплаты труда работников муниципального учреждения устанавливается положением о системе оплаты труда работников этого муниципального учреждения (далее - положение о системе оплаты труда), утверждаемым руководителем муниципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при их наличии) в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Коллективные договоры, соглашения могут содержать требования к положению о системе оплаты труда, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам Архангельской области, нормативным правовым актам МО «Шенкурский муниципальный район».

4. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов.

5. Система оплаты труда работников муниципального учреждения включает в себя:

1) оклады (должностные оклады) работников, повышающие коэффициенты к окладам;

2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);

3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, и иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными  для включения в трудовой договор.

6. Выплаты социального характера (социальные выплаты) не входят в систему оплаты труда работников муниципального учреждения, но могут начисляться за счет экономии фонда оплаты труда муниципального  учреждения в соответствии с разделом VII настоящего Положения.

7. Основания установления (применения) различных видов выплат в системе оплаты труда работников муниципального учреждения не должны дублировать друг друга.

8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.               Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период нормы рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы в Архангельской области.

9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

10. В целях настоящего Положения:

к административно – управленческому персоналу учреждения относятся работники, занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, указанные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", а также руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер учреждения;

к вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, осуществляющие деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, указанные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", за исключением профессии "билетный кассир" и профессий, указанных в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии";

к  основному персоналу учреждения относятся работники, не отнесенные к административно – управленческому и вспомогательному персоналу учреждения.

11. Перечень должностей работников муниципальных учреждений культуры, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности определяется распоряжением  администрации  МО «Шенкурский муниципальный район.

Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального  учреждения, разрабатывается на основе пункта 10 настоящего Положения и утверждается приказом руководителя муниципального учреждения.

Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального учреждения, утверждается до начала финансового года и не подлежит изменению в течение финансового года, за исключением случаев изменения настоящего Положения либо изменений штатного расписания, связанных с введением новых или исключением существующих должностей (профессий) работников.

II. Оклады (должностные оклады), повышающие коэффициенты к окладам  и порядок их применения

12. Размеры окладов работников учреждений культуры устанавливаются с учетом занимаемых должностей служащих, научных сотрудников и их отнесения к профессиональным квалификационным группам согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Профессиональные квалификационные группы утверждены Приказами Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, от 31 августа 2007 года № 570, от 03 июля 2008 года № 305н.

13. Окладом (должностным окладом) является фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) устанавливается работнику муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого работнику оклада (должностного оклада).

14. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основании требований к уровню профессиональной подготовки и квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемых работ.

15.  Повышающий коэффициент к окладу за работу  в сельской местности, устанавливается отдельным работникам муниципальных учреждений, работающим в сельской местности, в размере 25 процентов оклада (должностного оклада).

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышающий коэффициент к окладу за работу в сельской местности, приведен в приложении N 4 к настоящему Положению.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

16. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ и с учетом отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. Профессиональные квалификационные группы утверждены Приказами Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н, от 29мая  2008 года № 248н.

Оклад (должностной оклад) устанавливается работнику муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого работнику оклада (должностного оклада).

17. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.

18. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

19. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основании требований к уровню профессиональной подготовки и квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемых работ.

IV. Особенности оплаты труда руководителей,  заместителей руководителя, главных  бухгалтеров муниципальных учреждений

20. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения устанавливается в кратном отношении к среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному персоналу руководимого им муниципального учреждения, и составляет до 3 размеров указанного должностного оклада. Кратность размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений дифференцируется в зависимости от численности работников муниципальных учреждений в соответствии с приложением N 5 к настоящему Положению.

К основному персоналу муниципального учреждения, определяемому в целях настоящего пункта, относятся работники, непосредственно обеспечивающие осуществление основных видов деятельности, предусмотренных уставом муниципального  учреждения.

Определяемые в целях настоящего пункта перечень должностей, профессий работников муниципального учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, и  порядок исчисления размера среднего должностного оклада работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения устанавливаются администрацией МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя.

Конкретные размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений устанавливаются администрацией МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных ей муниципальных учреждений.

Должностной оклад устанавливается руководителю муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном  учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор руководителя муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого руководителю муниципального учреждения должностного оклада.

Должностной оклад руководителя муниципального учреждения подлежит изменению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, один раз в год с 1 марта финансового года исходя из рассчитанного за предшествующий финансовый год размера среднего должностного оклада работников, которые относятся к основному персоналу руководимого им муниципального  учреждения.

21. Должностные оклады заместителей руководителей муниципальных учреждений устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего муниципального учреждения.

Должностные оклады главных бухгалтеров муниципальных учреждений устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего муниципального учреждения.

Должностной оклад устанавливается заместителю руководителя, главному бухгалтеру муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор заместителя руководителя, главного бухгалтера соответствующего муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого заместителю руководителя, главному бухгалтеру муниципального учреждения должностного оклада.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений подлежат изменению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, один раз в год исходя из изменившихся размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений.

22. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру  в соответствии  с разделом V настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера начисляются в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми договорами работников на основании:

распоряжения администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя, - в отношении руководителей муниципальных учреждений;

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений.

23. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда устанавливаются распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры, их размеры устанавливаются  постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

24. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителям руководителя учреждения в соответствии  с разделом VI настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера начисляются в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми договорами работников на основании:

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заместителей руководителей муниципальных учреждений.

25. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главным бухгалтерам муниципальных учреждений, относятся:

1) персональный повышающий коэффициент за интенсивность и высокие результаты работы;

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;

3) надбавка за выслугу лет;

4) премиальная выплата при награждении;

5) надбавка за почетное звание.

25.1. Основаниями для начисления персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы является достижение показателей и критериев эффективности деятельности муниципального учреждения, а именно:

надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета муниципального  учреждения;

своевременное и правильное составление финансово-плановых документов муниципального учреждения;

обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты заработной платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам муниципального учреждения;

обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по гражданско-правовым договорам муниципального учреждения;

своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов и иных документов, представляемых в налоговые органы;

степень выполнения учреждением муниципального задания и  целевых показателей;

отсутствие замечаний по содержанию в надлежащем состоянии находящегося у муниципального учреждения имущества, обеспечению его сохранности, недопущению ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации), эффективному использованию имущества строго по целевому назначению;

отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения;

отсутствие в учреждении задержек по выплате заработной платы;

отсутствие замечаний по целевому и эффективному использованию бюджетных средств учреждения.

Основания для начисления персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы могут быть дополнены положениями о системе оплаты труда учреждений в зависимости от объема должностных обязанностей главных бухгалтеров.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности муниципального учреждения определяется положением о системе оплаты труда, принимаемым учреждением культуры.

Размеры  персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы определяются приказами руководителей муниципальных учреждений.

25.2. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ главному бухгалтеру муниципального учреждения начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном размере или в процентах к должностному окладу главного бухгалтера.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ определяется в отношении главного бухгалтера муниципального  учреждения руководителем муниципального учреждения.

25.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается   в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях (государственных и/или муниципальных), согласно Порядку назначения выплаты за выслугу лет работникам муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» (приложение №2  к настоящему Положению).

25.4. Надбавка за почетное звание и премиальная выплата при награждении устанавливаются главным бухгалтерам муниципальных  учреждений в соответствии с пунктами 39,41 настоящего Положения.

26. Выплаты социального характера устанавливаются руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам и работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с разделом VII настоящего Положения.

Выплаты социального характера начисляются на основании:

распоряжений администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляют функции и полномочия учредителя, - в отношении руководителей муниципальных учреждений;

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заместителей руководителей, главных бухгалтеров и работников муниципальных учреждений.

27. Средняя заработная плата руководителя муниципального  учреждения не может превышать среднюю заработную плату остальных работников руководимого им муниципального  учреждения более чем на предельный уровень соотношения средних заработных плат.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат руководителей муниципальных учреждений и средних заработных плат остальных работников руководимых ими муниципальных учреждений (далее - предельные уровни соотношения средних заработных плат) устанавливаются распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат устанавливаются в кратности от 1 до 4,5 исходя из критериев, предусмотренных в приложении N 6 к настоящему Положению.

Порядок определения кратности предельного уровня соотношения средних заработных плат определяется распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

Для целей настоящего пункта средняя заработная плата остальных работников муниципальных учреждений определяется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного

характера

28. Выплатами компенсационного характера (компенсационными выплатами) являются выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

29. К выплатам компенсационного характера относятся:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

за выполнение работ различной квалификации;

за совмещение профессий (должностей);

за расширение зон обслуживания;

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

за сверхурочную работу;

за работу в ночное время;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от  нормальных.

30. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу) в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 5 процентов оклада (должностного оклада).

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определяются положениями о системе оплаты труда не ниже минимального размера, определенного настоящим Положением.

Руководители муниципальных учреждений обеспечивают проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса либо заключением государственной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных условий труда, начисление такому работнику выплаты, предусмотренной работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте работника идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса либо заключением государственной экспертизы условий труда не подтверждено обеспечение на рабочем месте работника безопасных условий труда, такому работнику устанавливается выплата, предусмотренная работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

31. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются путем применения районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии со статьями 148, 316 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях начисляются на все виды выплат, входящих в систему оплаты труда работников муниципального учреждения.

Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

32. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации, иными актами, содержащими нормы трудового права.

Минимальные размеры выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются не ниже размеров, определенных в соответствии со статьями 152 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не ниже соответствующих минимальных размеров.

В целях начисления выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни часовая ставка (часть оклада (должностного оклада) за час работы) определяется путем деления месячного оклада (должностного оклада) работника на количество рабочих часов по календарю в соответствующем месяце.

33. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктами 1 и 2, абзацами шестым - девятым подпункта 3 пункта 29 настоящего Положения, и условия их начисления устанавливаются работнику муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном  учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника подлежат включению конкретные размеры устанавливаемых работнику выплат компенсационного характера и условия их начисления.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные абзацами вторым - пятым подпункта 3 пункта 29 настоящего Положения, устанавливаются работнику муниципального учреждения соглашением сторон трудового договора.

Выплаты компенсационного характера начисляются работнику на основании приказов руководителя муниципального учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми договорами работников.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам учреждения

34. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами) являются выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу. К выплатам стимулирующего характера относятся:

1) премиальные выплаты по итогам работы;

2) персональный повышающий коэффициент за интенсивность и высокие результаты работы;

3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;

4) надбавка за выслугу лет;

5) надбавка за ученую степень, за почетное звание;

6) премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области (далее - премиальная выплата при награждении);

7) выплата молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования или профессиональные образовательные организации, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специальности (далее - выплата молодым специалистам)

35. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за премируемый период.

Основаниями для начисления премиальных выплат по итогам работы являются качественное и своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, достижение плановых и нормативных показателей работы, инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам,  относящимся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципальных учреждений, за исключением руководителя муниципального учреждения, заместителя руководителя  и главного бухгалтера муниципального  учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально фактически отработанному времени в премируемом периоде.

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами руководителей муниципальных учреждений об их начислении.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются в процентах к окладу (должностному окладу) работника.

При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата начисляется в равном размере всем работникам учреждения, которым она установлена в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта (за исключением тех работников, в отношении которых в соответствии с положением о системе оплаты труда приняты решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).

Положениями о системе оплаты труда может предусматриваться дифференциация размера премиальной выплаты по итогам работы отдельным категориям работников, указанным в абзаце третьем настоящего пункта. При применении премиальной выплаты по итогам работы к отдельным категориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, эта выплата начисляется в равном размере всем работникам, отнесенным к соответствующей категории (за исключением тех работников, в отношении которых в соответствии с положением о системе оплаты труда приняты решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).

Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен:

за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

за невыполнение или несвоевременное выполнение работником приказов, поручений (указаний) руководителя муниципального учреждения, непосредственного руководителя работника, если их выполнение относится к должностным обязанностям работника;

за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы муниципального учреждения;

за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной безопасности, гражданской обороны;

при применении к работнику дисциплинарного взыскания в премируемом периоде, за исключением случаев применения к работнику дисциплинарных взысканий, являющихся в соответствии с настоящим пунктом, основанием для неначисления премиальной выплаты;

при применении к работнику административного наказания за административное правонарушение в премируемом периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в отношении работника в премируемом периоде.

Предельный (максимальный) размер снижения премиальной выплаты по итогам работы составляет 70 процентов суммы премиальной выплаты.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные предельные (максимальные) размеры снижения премиальных выплат по итогам работы. Конкретные предельные (максимальные) размеры снижения премиальных выплат по итогам работы могут быть определены дифференцированно в зависимости от оснований снижения размера премиальных выплат по итогам работы. При этом предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат по итогам работы, определенный положением о системе оплаты труда, не может быть выше предельного (максимального) размера снижения премиальных выплат по итогам работы, определенного настоящим Положением.

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется:

при применении к работнику дисциплинарного взыскания за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.

В приказах руководителей муниципальных учреждений о снижении размеров премиальных выплат по итогам работы или их неначислении указываются причины снижения размеров или неначисления.

Положениями о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений могут конкретизироваться основания начисления премиальных выплат и основания снижения размера этих премиальных выплат по сравнению с тем, как они определены настоящим Положением.

Положениями о системе оплаты труда определяется порядок начисления премиальных выплат по итогам работы.

36. Персональный повышающий коэффициент за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с целью их поощрения за достижение показателей и критериев эффективности их деятельности за расчетный период - календарный месяц.

Основанием для начисления персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы является достижение показателей и критериев эффективности деятельности работников.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников приведены в приложении N 3 к настоящему Положению.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников могут конкретизироваться постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район», которая осуществляют функции и полномочия учредителя подведомственных ей муниципальных  бюджетных  учреждений.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников определяются в баллах за расчетный период.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности работников определяются положениями о системе оплаты труда и подлежат согласованию с администрацией МО «Шенкурский муниципальный район».

Размеры персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы определяются исходя из количества баллов, полученных каждым работником в расчетном периоде. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – от 1,0 до 3,0.

Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за различные показатели и критерии эффективности деятельности работников, определяется комиссией, создаваемой в муниципальном учреждении с включением в нее представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при их наличии). Состав комиссии определяется приказом руководителя муниципального учреждения.

Персональный повышающий коэффициент за интенсивность и высокие результаты работы не начисляются полностью:

при применении к работнику дисциплинарного взыскания за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы определяются приказом  руководителя муниципального учреждения об их начислении.

Персональный повышающий коэффициент за интенсивность и высокие результаты работы начисляется за премируемый период - календарный месяц.

В учреждениях положениями о системе оплаты труда определяется порядок начисления персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы.

37. Премия за выполнение особо важных и сложных работ  выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному окладу).

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ определяется руководителем муниципального учреждения.

38.  Надбавка  за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях (государственных и/или муниципальных), согласно Порядку назначения выплаты за выслугу лет работникам муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» (приложение №2  к настоящему Положению).

39. Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, которым присуждена ученая степень, почетное звание  по профилю их работы в муниципальном учреждении. Рекомендуемый размер:

1000 рублей - за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения высшей аттестационной комиссией (далее - ВАК России) о выдаче диплома) или за почетное звание «Народный»;

500 рублей - за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание «Заслуженный».

Выплаты к окладам за наличие ученой степени или почетного звания рекомендуется устанавливать по одному из предложенных оснований, имеющему большее значение.

40. Выплата молодым специалистам устанавливается:

окончившим образовательные организации высшего  и среднего профессионального образования;

впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специальности. Выплата устанавливается также работникам - молодым специалистам, которые после окончания образовательной организации работали не по специальности, если период такой работы не превысил одного года.

Выплата молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, предусматривающего работу по специальности. Выплата молодым специалистам также начисляется, если в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе по специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового договора и заключением нового на период до достижения суммарно трех лет.

Минимальный размер выплаты молодым специалистам составляет 10 процентов оклада (должностного оклада) работника.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры выплат молодым специалистам не ниже минимального размера, определенного настоящим Положением.

41. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам единовременно при их награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области.

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные награды Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Российской Федерации.

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, учрежденные федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами.

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, награды Губернатора Архангельской области, награды министерства культуры Архангельской области.

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере.

Минимальные размеры премиальной выплаты при награждении составляют:

1) в размере 5 окладов (должностных окладов) -  при награждении государственными наградами Российской Федерации;

2) в размере 2 окладов (должностных окладов) -  при награждении ведомственными наградами Российской Федерации;

3) в размере 1 оклада (должностного оклада) - при награждении наградами Архангельской области.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры премиальной выплаты при награждении не ниже минимальных размеров, определенных настоящим Положением.

42. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются работнику муниципального  учреждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор работника муниципального учреждения подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характера;

основания начисления устанавливаемых работнику премиальных выплат (премий), а также премируемые периоды (применительно к выплатам предусмотренным подпунктами 1 пункта 34 настоящего Положения) и персонального повышающего коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы;

конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику надбавок и других выплат, предусмотренных подпунктами 4,5,7 пункта 34 настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера начисляются работнику муниципального  учреждения на основании приказов руководителя муниципального учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда и трудовым договором работника.

VII. Выплаты социального характера и порядок их применения

43. Выплатами социального характера (социальными выплатами) являются выплаты, предусмотренные настоящим разделом и финансируемые за счет фондов оплаты труда муниципальных учреждений.

44. К выплатам социального характера относится материальная помощь.

Материальная помощь может быть оказана работнику муниципального учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии фонда оплаты труда.

Материальная помощь может быть оказана за счет экономии фонда оплаты труда близким родственникам работника муниципального учреждения (родителям, супругам, детям, братьям, сестрам) в связи с его смертью.

Материальная помощь начисляется единовременно в абсолютном размере.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель муниципального учреждения на основании письменного заявления работника (близкого родственника работника).

Положениями о системе оплаты труда определяются перечень оснований для оказания материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом и порядок ее оказания.

VIII. Требования к структуре фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений

45. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения формируется на финансовый год исходя из объема, предоставляемых муниципальному  учреждению из муниципального бюджета, и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения, а также исходя из объема средств, поступающих от приносящей доходы деятельности.

Фонд оплаты  труда  работников муниципального учреждения формируется на календарный год исходя из объема субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими  в соответствии с муниципальными заданиями  муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящих  доход деятельности, направленных муниципальными  учреждениями на оплату труда.

46. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников муниципальных учреждений не должна превышать 40 процентов.

При этом средняя заработная плата работников основного персонала муниципального учреждения должна превышать среднюю заработную плату работников муниципального учреждения.

47. Предельная доля, указанная в  пункте 46 настоящего Положения, определяется вне зависимости от источников формирования фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Предельная  доля, указанная в  пункте  46 настоящего Положения, подлежит контролю со стороны администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по итогам каждого календарного квартала в течение финансового года.

48. Муниципальные учреждения должны обеспечивать соблюдение требований к структуре фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, установленных настоящим Положением.

IX. Другие вопросы оплаты труда

49.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Размеры

окладов работников учреждений культуры,

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  с учетом занимаемых должностей и их отнесения к профессиональным квалификационным группам

| Наименование должностей | Размер окладов (руб.) |
| --- | --- |
| - Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии |  |
| 1. Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава |  |
| смотритель музейный; контролер билетов | 2390 |
| 2. Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена: |  |
| Организатор экскурсий, руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 2620 |
| Культорганизатор Среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу роботы | 2620 |
| Культорганизатор 2 категории Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу роботы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 2 лет | 2900 |
| Культорганизатор 1 категории Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж роботы не менее 1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора 2 категории не менее 3 лет | 3220 |
| 3. Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена: |  |
| главный библиотекарь; главный библиограф: | 4250 |
| Библиотекарь среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы. | 2620 |
| библиотекарь; библиограф (2 категории) | 2900 |
| библиотекарь; библиограф (1 категории) | 3220 |
| библиотекарь; библиограф (ведущий) | 3530 |
| методист библиотеки, музея и других аналогичных учреждений и организаций (2 категории) | 3220 |
| методист библиотеки, музея и других аналогичных учреждений и организаций (1 категории) (стаж работы в должности методиста 2 категории не менее 3 лет) | 3530 |
| Ведущий методист библиотеки, музея и других аналогичных учреждений и организаций (стаж работы в должности методиста I категории не менее 3 лет) | 3860 |
| Ведущий методист библиотеки, музея и других аналогичных учреждений и организаций (стаж работы в должности ведущего методиста не менее 5 лет) | 4250 |
| лектор (экскурсовод) 2 категории; | 3530 |
| лектор (экскурсовод) 1 категории; | 3860 |
| хранитель фондов старший хранитель | 2640 3860 |
| специалист по учетно-хранительской документации и специалист экспозиционного и выставочного отдела: 2категории 1 категории Ведущий | 2900 3220 3530 |
| 4. Должности руководящий состав учреждения культуры, искусства и кинематографии: |  |
| заведующий отделом (сектором) библиотеки | 4630 |
| заведующая филиалом библиотеки | 5020 |
| заведующий отделом (сектором) музея | 4630 |
| главный хранитель фондов | 5400 |
| II. Профессиональные квалификационные группы должностей научных работников |  |
| 1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник | 4630 |
| научный сотрудник | 5020 |
| 2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник | 5400 |
| III. Профессионально-квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих |  |
| Общеотраслевые должности служащих первого уровня: 1 квалификационный уровень: делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка | 2250 |
| 2 квалификационный уровень: Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 2390 |
| Общеотраслевые должности служащих второго уровня 1 квалификационный уровень: Художник | 2500 |
| 2 квалификационный уровень: Заведующий хозяйством; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 2 внутридолжностная категория | 2700 |
| 3 квалификационный уровень: Заведующий научно-технической библиотекой; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 2830 |
| Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень: бухгалтер; документовед; специалист по кадрам | 2640 |
| 2 квалификационный уровень: Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория | 2900 |
| 3 квалификационный уровень: Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 3220 |
| 4 квалификационный уровень: Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 3530 |
| 5 квалификационный уровень: Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских | 3860 |
| IV. Профессионально-квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих |  |
| Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень: Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; сторож, уборщик служебных помещений; дворник; истопник, кассир билетный, переплетчик 1 разряд 2 разряд 3 разряд | 2200 2230 2250 |
| 2 квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) 1 разряд 2 разряд 3 разряд | 2250 2310 2390 |
| Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 1 квалификационный уровень: Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4 разряд 5 разряд | 2450 2640 |
| 2 квалификационный уровень: Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6 разряд 7 разряд | 2900 3220 |

- Приложение N 2

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Порядок

назначения   выплаты  за  выслугу лет работникам учреждений культуры МО «Шенкурский муниципальный район»

- Общие положения

  - В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования в сфере оплаты труда работников бюджетных учреждений, в целях сохранения и социальной защищенности профессиональных кадров, работникам учреждений культуры МО «Шенкурский муниципальный район»  (далее – учреждения) устанавливаются процентные надбавки к  окладу (должностному окладу) за выслугу лет (далее – ежемесячная надбавка за выслугу лет) в учреждениях.

  - Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение этой надбавки с момента вступления в силу настоящего Положения в следующих размерах:

| При стаже работы | Размер надбавки (% к мес. должн. окладу) |
| --- | --- |
| от 1 до 5 лет | 10 |
| от 5 до 10 лет | 15 |
| от 10 до 15 лет | 20 |
| свыше 15 лет | 30 |

- Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет

В общий  стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается:

2.1. Время работы в учреждениях культуры, искусства, кинематографии. Специалистам учреждений засчитывается стаж работы в любых других учреждениях и организациях по профилю своей специальности.

Работникам общеотраслевых профессий в стаж за выслугу лет засчитывается  работа только  в учреждениях культуры, искусства, кинематографии.

2.2. Время работы в органах исполнительной власти Архангельской области, органах местного самоуправления муниципальных образований в Архангельской области, уполномоченных в сфере культуры.

2.3. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу ха ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями культуры,  искусства и кинематографии.

2.4. Время военной службы граждан, если в течение года после увольнения в запас они поступили на работу в учреждения культуры, искусства и кинематографии.

2.5. Время обучения работников в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, если они до поступления на учебу работали в учреждениях культуры, искусства и кинематографии.

2.6. Время работы на выборных освобожденных должностях в профсоюзных органах культуры.

2.7. Периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в учреждениях культуры, искусства и кинематографии.

2.8. Внешние совместители в учреждениях   права на надбавку за выслугу лет не имеют.

- Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет

  - Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника без учета доплат и надбавок и выплачивается одновременно с заработной платой ежемесячно.

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на оклад (должностной оклад) по основной работе.

  - Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляется районный коэффициент и северные процентные надбавки.

  - Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В случае если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период выполнения должностных обязанностей (командировки), при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий пересчет среднего заработка.

3.4. Назначение надбавки производится на основании приказа руководителя по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

3.5. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени и её выплата производится при окончательном  расчете.

- Порядок установления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет

  - Стаж работы для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией по установлению трудового стажа.

  - Состав и порядок работы комиссии по установлению трудового стажа утверждается руководителем учреждения.

  - Решение комиссии об установлении стажа работы оформляется протоколом и передается вместе с представлением руководителю учреждения для издания приказа о назначении ежемесячной надбавки за выслугу лет.

  - Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

В качестве дополнительных документов могут быть представлены справки государственных органов и органов местного самоуправления, общественных организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на надбавку или её размера, заверенные подписью руководителя и печатью.

- Порядок контроля и ответственности за соблюдением установленного порядка начисления надбавки за выслугу лет

  - Ответственность за неправильный и несвоевременный пересмотр у работников размеров ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя учреждения.

  - Трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются в установленном законодательном порядке.

- Приложение N 3

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей и критериев оценки эффективности деятельности

работников муниципальных учреждений МО «Шенкурский муниципальный район»

1. Муниципальные  библиотеки:

1) количество зарегистрированных пользователей (единиц);

2) объем фонда библиотеки (тыс. экземпляров);

3) количество обращений в библиотеку в отчетный период (единиц);

4) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), в том числе количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров);

5) количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя (единиц);

6) количество отреставрированных документов (экземпляров);

7) количество справок, консультаций для пользователей (всего), в том числе количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном (виртуальном) режиме (единиц);

8) количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав электронной библиотеки (единиц);

9) количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых библиотекой (единиц);

10) количество посещений интернет-сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц).

2. Муниципальные  музеи:

1) количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций (единиц);

2) количество музейных предметов, прошедших регистрацию в инвентарных книгах фондов (единиц);

3) количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия (единиц);

4) количество музейных предметов, требующих реставрации в текущем году/количество отреставрированных музейных предметов (единиц);

5) количество изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (единиц);

6) доля опубликованных музейных предметов во всех формах (публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные публикации, предоставление музейных предметов на выставки других музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в общем количестве музейных предметов основного фонда (процентов);

7) количество экспонируемых музейных предметов (экземпляров);

8) количество выставок (выставочных проектов) музея (единиц);

9) количество посетителей экспозиций и выставок в музее (единиц);

10) количество посещений интернет-сайта музея (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам музея) (единиц).

3. Муниципальные культурно-досуговые учреждения:

1) количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (процентов);

2) количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (процентов);

3) число культурно-досуговых мероприятий, проведенных культурно-досуговым учреждением (единиц), в том числе доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения (процентов);

4) средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий (процентов);

5) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (процентов);

6) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов);

7) число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей (человек).

- Приложение N 4

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, которым устанавливается повышающий  коэффициент к окладу

за работу в сельской местности

1. Специалисты всех категорий:

библиотекарь;

культорганизатор.

- Приложение N 5

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

КРИТЕРИИ

определения кратности размеров должностных окладов

руководителей муниципальных учреждений в зависимости

от среднего должностного оклада работников, относящихся

к основному персоналу, в соответствии с пунктом 20

Положения о системе оплаты труда работников

учреждений культуры  муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Среднесписочная численность работников муниципального  учреждения для установления оклада руководителю:

| Среднесписочная численность, человек | Кратность |
| --- | --- |
| До 10 | 1,0 |
| От 11 до 25 | 1,4 |
| От 26 до 40 | 2,0 |
| От 41 до 55 | 2,4 |
| Свыше 55 | 3,0 |

- Приложение N 6

к  Положению о системе оплаты труда

и условиях применения  доплат и надбавок

работников учреждений культуры муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

КРИТЕРИИ

установления предельных уровней соотношения средних

заработных плат руководителей муниципальных учреждений

и средних заработных плат остальных работников

руководимых ими муниципальных учреждений

1. Общие критерии для муниципальных учреждений.

1.1. Списочная численность работников муниципального учреждения по состоянию на 31 декабря года, предшествующего дате установления предельного уровня соотношения средних заработных плат руководителей муниципальных  учреждений и средних заработных плат остальных работников руководимых ими муниципальных учреждений (далее - предельный уровень средних заработных плат):

| Списочная численность, человек | Количество баллов |
| --- | --- |
| До 10 | 0,5 |
| От 11 до 25 | 1,0 |
| От 26 до 40 | 1,5 |
| От 41 до 55 | 2,0 |
| Свыше 55 | 2,5 |

1.2. Наличие филиалов муниципального учреждения на территории Шенкурского района:

| Количество филиалов, единиц | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1 | 0,05 |
| 2 | 0,10 |
| 3 | 0,15 |
| Свыше 3 | 0,20 |

1.3. Наличие в безвозмездном пользовании или в оперативном управлении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения и регионального значения:

| Количество объектов, единиц | Количество баллов |
| --- | --- |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,3 |
| Свыше 3 | 0,4 |

2. Критерии по типам муниципальных учреждений  культуры.

2.1. Для муниципальных музеев:

| Количество музейных предметов, тыс. единиц хранения | Количество баллов |
| --- | --- |
| До 5 000 | 0,10 |
| От 5 001 до 10 000 | 0,25 |
| От 10 001 до 20 000 | 0,40 |
| Свыше 20 000 | 0,55 |

2.2. Для муниципальных библиотек:

| Количество библиотечных фондов, тыс. единиц | Количество баллов |
| --- | --- |
| До 50 | 0,05 |
| От 50,001 до 100 | 0,10 |

2.3. Для  культурно-досуговых учреждений:

| Среднегодовое количество посетителей, тыс. чел. | Количество баллов |
| --- | --- |
| До 10,0 | 0,05 |
| От 10,001 до 30,0 | 0,10 |
| От 30,001 до 40,0 | 0,15 |
| От 40,001 до 50,0 | 0,20 |
| Свыше 50,001 | 0,25 |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2015 года  № 128 -шп

г. Шенкурск

Об утверждении топливно –энергетического баланса  муниципального образования «Шенкурское»  за  2014 год

В соответствии с  Федеральным законом № 190-ФЗ  от 27.07.2010 «О  теплоснабжении», порядком составления топливно – энергетических балансов,  утвержденным приказом министерства энергетики РФ  от 14.12.2011 № 600, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:

1.Утвердить топливно –энергетический баланс  муниципального образования «Шенкурское» за 2014 год. (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Глава администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»			          С.А. Котлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от   30 апреля 2015г.  № _128-шп_

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования «Шенкурское» за 2014 год.

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Прочее твердое топливо | Гидро- энер- гия и НВИЭ | Атом- ная энер- гия | Элек- триче- ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | 5610 | - | - | 0 | 4491,3 | 10101,3 |
| Ввоз | 2 | - | - |  | - | 0 | - | - | 1873,3 | 0 | 1873,3 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | - | - | 5610 | - | - | 1873,3 | 4491,3 | 11974,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | - | - | - | - | 5610 | - | - | 70,3 | 0 | 5680,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | - | - | - | - | 5610 |  |  | 70,3 | 0 | 5680,3 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | 0 |  |  | 6,48 | 170,6 | 177,08 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 571,7 | 571,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - | - |  | - | 0 |  |  | 1796,52 | 3749 | 5545,52 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | 0 |  |  | 31,2 | 0 | 31,2 |
| Промышленность | 14 | - | - | - | - | 0 |  |  | 630,3 | 425 | 1055,3 |
| Прочая промышленность | 14,2 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | - | - | - | - | 0 |  |  | 665,02 | 1030 | 1695,02 |
| Население | 18 | - | - | - | - | 0 |  |  | 470 | 2294 | 2764 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - | - | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | - |

Примечание: топливно-энергетический баланс сформирован в единых энергетических единицах – единицах условного топлива.

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид энергетического ресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 1873,3 |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1873,3 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 70,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |
| Котельные | 8.2 | 70,3 |
| Электрокотельные и тепло- утилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | 6,48 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1796,52 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 31,2 |
| Промышленность | 14 | 630,3 |
| В т.ч. ОКВЭД 20.10.1 | 14.1 | 0 |
| Прочая промышленность | 14.2 | - |
| Строительство | 15 | - |
| Транспорт и связь | 16 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - |
| Автомобильный | 16.3 | - |
| Прочий | 16.4 | 665,02 |
| Сфера услуг | 17 | 470 |
| Население | 18 | - |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид энергетического ресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 4491,3 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 4491,3 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и тепло- утилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | 170,6 |
| Потери при передаче | 11 | 571,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3749 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 425 |
| Прочая промышленность | 14,2 | 0 |
| Строительство | 15 | - |
| Транспорт и связь | 16 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - |
| Автомобильный | 16.3 | - |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 1030 |
| Население | 18 | 2294 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | - |

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид энергетического ресурса |
| --- | --- | --- |
|  |  | КДО |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 5610 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 5610 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 5610 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 5610 |
| Электрокотельные и тепло- утилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Прочая промышленность | 14.2 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 |

_______________________________________________________________________________________________________

Председатель  редакционной коллегии – Заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Будилова Е.О.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    33   экз.             реализуется БЕСПЛАТНО